## 000000000922260311001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304080100022405078033803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484035G1 | verify-device-calibration-img/bf2acb35-aa40-42ac-9d91-4c383abd60e7.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304080100022405078074803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001464009G1 | verify-device-calibration-img/975de44a-2a32-4e6a-8d5c-719ff5b68a73.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304080100022405078141803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483996G1 | verify-device-calibration-img/7699b8c0-b0ab-476b-91dc-c68ea81c17f0.pdf | 合格 | -30 | 30
A04 | SF304080100022405078109803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484043G1 | verify-device-calibration-img/0c2e9dfd-1dee-4c3c-9ffa-2e528f8ef2ba.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304080100022405078193803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483979G1 | verify-device-calibration-img/46dfe0eb-425b-4eb0-b875-937f56efdcfe.pdf | 合格 | -30 | 30
A06 | SF304080100022405078018803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484012G1 | verify-device-calibration-img/b4e2e866-cd70-4365-a8a5-c22f410add3f.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304080100022405078131803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483984G1 | verify-device-calibration-img/12257c88-33df-494e-bc64-64cddefb99d6.pdf | 合格 | -30 | 30
A08 | SF304080100022405078120803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484095G1 | verify-device-calibration-img/d1a3819e-4ed8-4e4e-84e9-7213c5e74afa.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304080100022405078175803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483966G1 | verify-device-calibration-img/97b529d7-8dea-4d8e-ac78-5893491c627f.pdf | 合格 | -30 | 30
A10 | SF304080100022405078062803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484078G1 | verify-device-calibration-img/62b5e59e-48d4-481d-af8a-1b739f83acea.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304080100022405078020803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484045G1 | verify-device-calibration-img/16ccb91f-5764-4cee-ac1e-68411b476158.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF304080100022405078041803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484061G1 | verify-device-calibration-img/8229a77d-8957-4e72-b7ab-f1f685048bd0.pdf | 合格 | -40 | 30
A13 | SF304080100022405078164803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483995G1 | verify-device-calibration-img/17c2fb5c-5329-4442-8fb7-a321e53fc435.pdf | 合格 | -30 | 30
A14 | SF304080100022405078001803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484029G1 | verify-device-calibration-img/34cd3883-1545-45e6-82a4-00938f8f0dfe.pdf | 合格 | -40 | 30
A15 | SF304080100022405078166803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483963G1 | verify-device-calibration-img/43de55b8-6e3f-4873-9083-317d13d84b70.pdf | 合格 | -30 | 30
A16 | SF304080100022405078132803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483993G1 | verify-device-calibration-img/53a51739-f2c3-4104-bc3f-609ed41c8493.pdf | 合格 | -30 | 30
A17 | SF304080100022405078027803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484079G1 | verify-device-calibration-img/ad5a83a1-a579-46f9-9c4f-94f558c63b51.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304080100022405078036803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484065G1 | verify-device-calibration-img/54573b34-e78f-43ec-b25c-97cd43744155.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304080100022405078118803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484091G1 | verify-device-calibration-img/5e1ad71d-5afa-411f-85dd-92c22cada86d.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF304080100022405078196803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483978G1 | verify-device-calibration-img/93bcc9dc-7bad-4873-9508-a5b833180236.pdf | 合格 | -30 | 30
A21 | SF304080100022405078170803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483983G1 | verify-device-calibration-img/65175b1a-8755-48e3-ab7f-d88b913c278f.pdf | 合格 | -30 | 30
A22 | SF304080100022405078149803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483958G1 | verify-device-calibration-img/5ee941c8-1d40-4c15-852e-9e0fa35a3e92.pdf | 合格 | -30 | 30
A23 | SF304080100022405078173803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484002G1 | verify-device-calibration-img/29794ebf-2d7a-4074-8d09-6474faa3236e.pdf | 合格 | -30 | 30
A24 | SF304080100022405078190803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483956G1 | verify-device-calibration-img/f86c281c-4ae5-42f9-88a3-d4653cbd3c32.pdf | 合格 | -30 | 30
A25 | SF304080100022405078072803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484052G1 | verify-device-calibration-img/e46329a7-93e7-468b-96f5-df79ab10a90b.pdf | 合格 | -40 | 30
A26 | SF304080100022405078100803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484039G1 | verify-device-calibration-img/897ecb5c-119a-4cc5-8c0e-ab5866671908.pdf | 合格 | -40 | 30
A27 | SF304080100022405078022803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484056G1 | verify-device-calibration-img/c550de50-299c-4ec3-a0a1-e563de062d41.pdf | 合格 | -40 | 30
A28 | SF304080100022405078006803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484042G1 | verify-device-calibration-img/0ec5ffc0-92cd-4cf3-ace2-ae62cedf9ba4.pdf | 合格 | -40 | 30
A29 | SF304080100022405078112803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484053G1 | verify-device-calibration-img/583a0461-374c-4870-8a1c-f6e652b3f09e.pdf | 合格 | -40 | 30
A30 | SF304080100022405078037803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484070G1 | verify-device-calibration-img/88072fe8-5c68-43d7-9a76-dd6ea98610d6.pdf | 合格 | -40 | 30
A31 | SF304080100022405078044803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484015G1 | verify-device-calibration-img/f2641af9-1198-4cca-abbc-4f4734d01bcd.pdf | 合格 | -40 | 30
A32 | SF304080100022405078176803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483975G1 | verify-device-calibration-img/49ac9b3d-54f5-43cd-a949-e2d61c4aa193.pdf | 合格 | -30 | 30
A33 | SF304080100022405078128803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484019G1 | verify-device-calibration-img/c757b920-fbeb-43a7-9a0e-e1d52e154455.pdf | 合格 | -40 | 30
A34 | SF304080100022405078038803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484062G1 | verify-device-calibration-img/cb2e1b7f-6b65-4697-b8b8-2a8395dea71a.pdf | 合格 | -40 | 30
A35 | SF304080100022405078200803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484004G1 | verify-device-calibration-img/4ca815cd-c4cc-4383-a44c-9e79761ac1d8.pdf | 合格 | -30 | 30
A36 | SF304080100022405078188803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483961G1 | verify-device-calibration-img/40ee630d-e472-4728-b46c-8222f8e11e56.pdf | 合格 | -30 | 30
A37 | SF304080100022405078046803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484016G1 | verify-device-calibration-img/d2972fca-eb48-472d-a5b0-11ff38bb25e1.pdf | 合格 | -40 | 30
A38 | SF304080100022405078087803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484040G1 | verify-device-calibration-img/d7b6b670-8091-450f-a4c9-bd679a123167.pdf | 合格 | -40 | 30
A39 | SF304080100022405078054803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484076G1 | verify-device-calibration-img/87f75b13-9bcb-43fa-bcee-a259acacd74d.pdf | 合格 | -40 | 30
A40 | SF304080100022405078135803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483973G1 | verify-device-calibration-img/15a939b2-6a13-45a2-b741-6e4eb227c5e6.pdf | 合格 | -30 | 30
A41 | SF304080100022405078144803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483982G1 | verify-device-calibration-img/b09ca72e-38ed-48ae-9dfb-7546c0a55cab.pdf | 合格 | -30 | 30
A42 | SF304080100022405078063803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484047G1 | verify-device-calibration-img/856353f0-890c-4f06-a69b-05d48156b6c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A43 | SF304080100022405078194803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483965G1 | verify-device-calibration-img/0fbc97f3-3379-4913-bdaa-a6c899b2b98c.pdf | 合格 | -30 | 30
A44 | SF304080100022405078085803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001484007G1 | verify-device-calibration-img/8320652d-614b-427f-ae4f-d54a3ce5014e.pdf | 合格 | -40 | 30
A45 | SF304080100022405078184803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483955G1 | verify-device-calibration-img/d530a9d5-56c3-4594-8450-b1991ae2eca3.pdf | 合格 | -30 | 30
A46 | SF304080100022405078156803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001483985G1 | verify-device-calibration-img/cb31ccc7-9bad-43d6-afef-906809015277.pdf | 合格 | -30 | 30