## 000000000922260317001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408028035803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463997G1 | verify-device-calibration-img/a3342e68-c176-4661-a6bc-ee69b0ec6665.pdf | 合格 | -30 | 30
A02 | SF304070100022306148446803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454021G1 | verify-device-calibration-img/8e7db9ec-1c5c-4e8d-ad99-d00418103762.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304070100022306148193803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454093G1 | verify-device-calibration-img/25ab0043-ebdb-4353-b2ef-48fe54f9daee.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304070100022306088165803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474005G1 | verify-device-calibration-img/822949a2-bdae-4808-af23-ca6cdbbe8570.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304070100022306088021803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474051G1 | verify-device-calibration-img/179a296f-91e8-4cf6-af2b-7de2b4f910c6.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304070100022306088117803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454045G1 | verify-device-calibration-img/4b5c28e9-1c5d-4b97-a019-a826e8319aa6.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304070100022306088122803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474083G1 | verify-device-calibration-img/cb366b96-a530-4ee5-b34f-88f8ec9ef0f8.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304070100022306088046803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474104G1 | verify-device-calibration-img/72d46dd3-f6ca-4831-9f3e-6cf6181ed1c9.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304070100022306088033803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474087G1 | verify-device-calibration-img/4f158b86-6c9f-4d64-a59e-79536e6f715e.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408028009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463977G1 | verify-device-calibration-img/ec8a0840-3500-4d3a-85a6-551641eb14e3.pdf | 合格 | -30 | 30
A11 | SF304070100022306028001803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474029G1 | verify-device-calibration-img/59824fda-9bd5-4950-8cec-b449820b1898.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF308010100212408028022803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463958G1 | verify-device-calibration-img/e304b2f4-5ce7-4e92-8fe2-a9511583e9b7.pdf | 合格 | -30 | 30
A13 | SF304070100022306088300803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454061G1 | verify-device-calibration-img/73c0048f-5d02-4449-b5a0-05af2dacecbd.pdf | 合格 | -40 | 30
A14 | SF308010100212408028018803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463998G1 | verify-device-calibration-img/b42d7710-7e29-4c29-beb2-f6beacfa3934.pdf | 合格 | -30 | 30
A15 | SF304070100022306088133803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-09 | 2026-12-11 | 25001454051G1 | verify-device-calibration-img/faec2bb3-37c4-4c1b-8428-ec300019f443.pdf | 合格 | -40 | 30
A16 | SF304070100022306088045803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474079G1 | verify-device-calibration-img/566c9533-9e73-4dab-a2e9-7f9bfd794475.pdf | 合格 | -40 | 30
A17 | SF304070100022306088196803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474078G1 | verify-device-calibration-img/b7b575c8-5ced-4527-a3b2-6e894d1a7e5a.pdf | 合格 | -40 | 30
A18 | SF304070100022306088048803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474041G1 | verify-device-calibration-img/d758f6b4-a1a4-44c6-85c4-6201542e1622.pdf | 合格 | -40 | 30
A19 | SF304070100022306088293803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474014G1 | verify-device-calibration-img/9a96e336-26b8-48af-b7e2-69d01f9934ed.pdf | 合格 | -40 | 30
A20 | SF308010100212408028027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463992G1 | verify-device-calibration-img/4ac3ad9c-c6b4-44d4-a082-e2c61216d466.pdf | 合格 | -30 | 30
A21 | SF308010100212408028005803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463993G1 | verify-device-calibration-img/6868feb9-5405-4bcb-ab95-7f3f6cd7fc7e.pdf | 合格 | -30 | 30
A22 | SF308010100212408088027803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463990G1 | verify-device-calibration-img/03474632-f5ed-42c2-b7e1-e367c7c463ce.pdf | 合格 | -30 | 30
A23 | SF304070100022306088234803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001474024G1 | verify-device-calibration-img/f5a02df1-4061-4315-91e3-1f7e5249954a.pdf | 合格 | -40 | 30
A24 | SF308010100212408028008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 25001463959G1 | verify-device-calibration-img/054f6cc9-6648-407c-8fe3-849e8a900ac0.pdf | 合格 | -30 | 30