## 000000000923250111003
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304080100022405078021803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165040 | verify-device-calibration-img/776325fe-a4f8-4d2a-8554-958a16e197e0.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF304070100022306148263803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001166809 | verify-device-calibration-img/d292d1c2-145e-432b-b05d-3b16535ebb7c.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF304080100022405078069803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165079 | verify-device-calibration-img/83086b42-cc76-4a1f-89e3-de45e2bfaed9.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF304080100022405078099803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165104 | verify-device-calibration-img/e4b35508-c48c-4d19-8f49-f6e5eb3e4b82.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF304080100022405078129803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165125 | verify-device-calibration-img/824c68c7-d93f-41d5-9636-44ba8f30b161.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF304080100022405078165803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165150 |  | 合格 | -40 | 30
A07 | SF304080100022405078199803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165174 |  | 合格 | -40 | 30
A08 | SF304080100022405078060803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165072 | verify-device-calibration-img/4d3713a5-9252-42b4-ae90-1ff4eb2af975.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF304080100022405078015803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165035 | verify-device-calibration-img/11a599f8-a369-4b48-a83e-296145cb7860.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF304080100022405078035803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165051 | verify-device-calibration-img/f98ee947-b222-4f38-924b-ec55f6e34ebc.pdf | 合格 | -40 | 30
A11 | SF304080100022405078070803 | SVB-REC-03 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165080 | verify-device-calibration-img/aa1a6d1f-7184-4226-9387-f9eaeb08fbc6.pdf | 合格 | -40 | 30
A12 | SF308010100212408088052803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165017 | verify-device-calibration-img/c93ed2c7-bc83-41ca-9d95-c4876d88fb92.pdf | 合格 | -40 | 30