## 000000000923250418001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF308010100212408028008803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164933 | verify-device-calibration-img/d79004bd-5759-4ae0-93af-3455bb720462.pdf | 合格 | -40 | 30
A02 | SF308010100212408028009803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164934 | verify-device-calibration-img/8f07b569-e5ef-47aa-9cab-b1e78f374c5d.pdf | 合格 | -40 | 30
A03 | SF308010100212408088043803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001165008 | verify-device-calibration-img/a9e00b25-1894-4d2c-b291-57e6912399d4.pdf | 合格 | -40 | 30
A04 | SF308010100212408028017803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164942 | verify-device-calibration-img/a57f7a0d-9a4c-40e9-b234-7e6cbf6cffeb.pdf | 合格 | -40 | 30
A05 | SF308010100212408028003803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164928 | verify-device-calibration-img/38e97d2e-0059-4717-9e49-cde0e475ce3b.pdf | 合格 | -40 | 30
A06 | SF308010100212408028010803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164935 | verify-device-calibration-img/8c8ea604-affa-4c1e-9f81-963a5573822f.pdf | 合格 | -40 | 30
A07 | SF308010100212408088031803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164996 | verify-device-calibration-img/96972ec6-549b-4225-9875-e506e20051bc.pdf | 合格 | -40 | 30
A08 | SF308010100212408088015803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164980 | verify-device-calibration-img/fb18b1d5-45bf-4126-b2d4-055b899bf484.pdf | 合格 | -40 | 30
A09 | SF308010100212408028034803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164959 | verify-device-calibration-img/04015b8b-3646-4316-a5fd-73ca94b6b8ab.pdf | 合格 | -40 | 30
A10 | SF308010100212408028014803 | SVB-YZ-REC-01 | 济南市计量检定测试院 | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 24001164939 | verify-device-calibration-img/d7765e7b-6285-43c8-9975-f3edd945c6cc.pdf | 合格 | -40 | 30