## 000000005831260129001
点位编码 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | SF304070100022306148130803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166784 |  | 合格 | -40 | 40
A02 | SF304070100022306148149803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166736 |  | 合格 | -40 | 40
A03 | SF304070100022306088123803 | SVB-YZ-REC-02
A05 | SF304070100022306148521803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166744 |  | 合格 | -40 | 40
A06 | SF304070100022306148580803 | SVB-YZ-REC-02
A07 | SF304070100022306148567803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166752 |  | 合格 | -40 | 40
A08 | SF304070100022306148653803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166815 |  | 合格 | -40 | 40
A09 | SF304070100022306088099803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166795 |  | 合格 | -40 | 40
A10 | SF304070100022306148147803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166734 |  | 合格 | -40 | 40
A11 | SF304070100022306088251803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166739 |  | 合格 | -40 | 40
A12 | SF304070100022306088231803 | SVB-YZ-REC-02
A13 | SF304070100022306088105803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166828 |  | 合格 | -40 | 40
A14 | SF304070100022306088068803 | SVB-YZ-REC-02
A15 | SF304070100022306148625803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166767 |  | 合格 | -40 | 40
A16 | SF304070100022306148480803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166783 |  | 合格 | -40 | 40
A17 | SF304070100022306148562803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166787 |  | 合格 | -40 | 40
A18 | SF304070100022306148425803 | SVB-YZ-REC-02
A19 | SF304070100022306088085803 | SVB-YZ-REC-02
A20 | SF304070100022306088129803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166802 |  | 合格 | -40 | 40
A21 | SF304070100022306088027803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166824 |  | 合格 | -40 | 40
A22 | SF304070100022306148423803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166781 |  | 合格 | -40 | 40
A23 | SF304070100022306088063803 | SVB-YZ-REC-02
A24 | SF304070100022306088076803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166789 |  | 合格 | -40 | 40
A25 | SF304070100022306148357803 | SVB-YZ-REC-02
A26 | SF304070100022306148500803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166737 |  | 合格 | -40 | 40
A27 | SF304070100022306148608803 | SVB-YZ-REC-02
A28 | SF304070100022306088102803 | SVB-YZ-REC-02
A29 | SF304070100022306088072803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166772 |  | 合格 | -40 | 40
A30 | SF304070100022306148042803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166835 |  | 合格 | -40 | 40
A31 | SF304070100022306088244803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166775 |  | 合格 | -40 | 40
A32 | SF304070100022306148430803 | SVB-YZ-REC-02
A33 | SF304070100022306088003803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166813 |  | 合格 | -40 | 40
A34 | SF304070100022306088074803 | SVB-YZ-REC-02
A35 | SF304070100022306148513803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166797 |  | 合格 | -40 | 40
A36 | SF304070100022306028041803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166806 |  | 合格 | -40 | 40
A37 | SF304070100022306028016803 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检测院 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 24001166821 |  | 合格 | -40 | 40