## Sheet1
1、全部设备页面上传时点位编号无效； 2、验证报告页面上传时点位必选，校准信息若已上传可不填
点位编号 | 设备LID | 设备型号 | 校准单位 | 有效期开始 | 有效期截止 | 证书编号 | 证书图片名称 | 校准结果 | 校准区间下限 | 校准区间上限
A01 | 690 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-05-05 | 2025-05-04 | 23000769744 |  | 合格 | -30℃ | 85℃
A02 | 691 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-05-05 | 2025-05-04 | 23000769746 |  | 合格 | -30℃ | 85℃
A03 | 692 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-05-05 | 2025-05-04 | 23000769327 |  | 合格 | -30℃ | 85℃
A04 | 693 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-05-05 | 2025-05-04 | 23000769776 |  | 合格 | -30℃ | 85℃
A05 | 694 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-05-05 | 2025-05-04 | 23000769652 |  | 合格 | -30℃ | 85℃
A06 | 695 | SVB-YZ-REC-02 | 济南市计量检定测试院 | 2024-05-05 | 2025-05-04 | 23000769698 |  | 合格 | -30℃ | 85℃