2026-01-14 09:47 | 20.8¦42.3 | 20.2¦41.7 | 20.0¦41.2 | 20.0¦41.8 | 20.0¦42.4 | 20.0¦41.8 | 21.0¦42.0 | 20.1¦41.8 | 20.0¦42.3 | 20.0¦41.9 | 20.1¦42.5 | 20.1¦41.8 | 20.0¦42.0 | 20.1¦42.4 | 19.9¦42.0 | 19.9¦42.0 | 20.1¦41.8 | 20.0¦41.6 | 20.1¦42.0 | 20.2¦41.3 | 20.1¦42.2 | 20.2¦42.2 | 20.4¦42.6 | 20.3¦42.2 | 20.5¦42.0 | 20.4¦42.4 | 20.5¦42.3 | 20.5¦43.0 | 20.7¦42.6 | 20.6¦42.9 | 20.7¦43.2 | 20.7¦43.4 | 20.7¦43.1 | 20.7¦41.0 | 20.6¦42.0 | 20.6¦45.4 | 20.5¦48.7 | 20.3¦42.2 | 20.3¦42.6 | 20.4¦42.7 | 20.4¦42.4 | 20.5¦42.5 | 20.7¦42.8 | 20.7¦42.8 | 20.1¦42.0 | 19.9¦41.6 | 20.1¦40.6 | 20.1¦41.7 | 20.0¦42.3 | 20.3¦40.2 | 20.9¦43.1 | 20.8¦42.8 | 20.8¦43.3 | 20.9¦40.2 | 20.9¦42.7 | 20.7¦42.3 | 20.8¦40.3 | 20.8¦50.2 | 20.6¦42.0 | 20.7¦42.6 | 20.7¦46.7 | 20.4¦45.2 | 20.2¦43.1 | 20.3¦40.3 | 20.1¦46.3 | 20.9¦42.7 | 21.0¦40.7 | 20.8¦41.4 | 20.8¦41.9 | 20.9¦41.9 | 20.8¦44.0 | 20.7¦42.1 | 20.7¦40.5 | 20.3¦41.9 | 20.0¦39.9 | 20.9¦44.0 | 19.9¦40.4 | 20.4¦42.3 | 20.7¦44.5 | 20.8¦41.3 | 20.9¦42.1 | 20.8¦44.0 | 20.7¦50.7 | 20.8¦41.6 | 20.6¦42.4 | 20.5¦42.5 | 20.6¦42.2 | 20.8¦42.6 | 20.8¦42.3 | 20.8¦42.2 | 20.8¦42.0 | 21.0¦40.2 | 20.8¦43.5 | 20.6¦42.6 | 20.5¦42.8 | 20.3¦42.4 | 20.8¦42.0 | 20.6¦42.7 | 20.4¦47.8 | 20.1¦43.1 | 20.8¦42.6 | 20.8¦41.9 | 20.9¦45.0 | 20.8¦42.3 | 20.8¦41.6 | 20.7¦44.5 | 20.9¦42.2 | 20.9¦42.7 | 21.0¦42.8 | 20.8¦42.5 | 20.8¦42.3 | 20.9¦41.8 | 20.8¦42.5 | 20.9¦42.9 | 20.8¦42.8 | 20.9¦44.0 | 20.9¦43.3 | 20.8¦42.7 | 20.9¦45.4 | 20.9¦42.2 | 20.8¦42.2 | 21.0¦44.8 | 21.0¦42.2 | 20.9¦48.5 | 21.1¦42.3 | 21.0¦43.1 | 20.9¦42.8 | 20.9¦41.7 | 21.0¦43.6 | 21.0¦42.8 | 20.5¦42.2 | 19.8¦41.4 | 20.3¦41.8 | 20.6¦43.4 | 20.9¦52.7 | 20.9¦43.8 | 21.0¦47.4 | 21.0¦43.7 | 20.9¦43.1 | 20.9¦47.7 | 20.8¦41.8 | 20.9¦43.2 | 21.0¦43.5 | 20.1¦46.5 | 20.8¦42.4 | 20.9¦47.3 | 20.6¦44.2 | 21.0¦43.1 | 20.9¦47.9 | 21.0¦42.3 | 21.0¦47.2 | 21.0¦42.5 | 21.0¦56.3 | 18.8¦45.6 | 18.6¦49.4 | 20.9¦42.9 | 18.9¦41.3 | 19.7¦41.5 | 20.5¦41.7 | 20.7¦41.9 | 20.9¦42.8 | 20.9¦43.7 | 20.8¦42.1 | 20.9¦41.9 | 20.9¦45.3 | 20.8¦47.4 | 20.9¦42.4 | 20.8¦44.5 | 20.9¦42.3 | 20.8¦42.1 | 20.9¦42.3 | 20.7¦42.3 | 20.7¦41.5 | 20.7¦41.4 | 20.5¦42.0 | 20.7¦42.1 | 20.6¦41.0 | 20.6¦42.4 | 20.5¦43.7 | 20.5¦41.4 | 20.5¦40.9 | 20.4¦43.0 | 20.5¦42.2 | 20.5¦41.9 | 20.6¦41.3 | 20.5¦44.7 | 20.3¦40.7 | 20.2¦41.4 | 20.3¦41.2 | 20.4¦40.9 | 20.4¦41.5 | 20.4¦40.5 | 20.4¦41.7 | 20.4¦41.7 | 20.4¦41.9 | 20.2¦41.6 | 20.3¦41.3 | 20.3¦42.0 | 20.1¦41.4 | 20.2¦42.9 | 20.9¦42.3 | 21.1¦42.8 | 20.9¦42.7 | 20.0¦42.3 | 20.2¦40.6 | 18.4¦46.8 | 18.8¦53.0 | 18.6¦46.2 | 18.5¦45.0 | 18.6¦45.5 | 18.2¦41.9 | 18.9¦41.8 | 19.4¦43.0 | 16.5¦35.8 | 18.1¦40.2 | -2.1¦70.1
2026-01-14 09:48 | 20.8¦42.7 | 20.2¦41.7 | 20.0¦41.7 | 20.0¦41.5 | 19.9¦41.6 | 19.9¦41.6 | 20.9¦41.9 | 20.1¦41.3 | 20.0¦41.7 | 19.9¦41.1 | 20.1¦42.4 | 20.1¦41.6 | 20.0¦42.0 | 20.0¦42.0 | 19.9¦41.9 | 19.9¦41.8 | 20.1¦41.8 | 20.0¦41.9 | 20.1¦41.8 | 20.1¦40.8 | 20.1¦42.0 | 20.2¦41.9 | 20.4¦42.3 | 20.3¦41.9 | 20.4¦42.0 | 20.4¦42.1 | 20.5¦41.8 | 20.5¦43.0 | 20.7¦42.4 | 20.6¦42.7 | 20.7¦43.0 | 20.7¦43.3 | 20.7¦43.1 | 20.7¦41.0 | 20.6¦42.1 | 20.6¦45.6 | 20.5¦49.0 | 20.3¦42.2 | 20.3¦42.4 | 20.4¦42.7 | 20.4¦42.4 | 20.5¦42.5 | 20.6¦42.6 | 20.7¦42.7 | 20.1¦41.7 | 19.9¦41.7 | 20.1¦40.7 | 20.1¦41.5 | 20.0¦42.0 | 20.2¦40.1 | 20.9¦43.1 | 20.8¦42.8 | 20.8¦43.3 | 20.9¦40.2 | 20.9¦42.7 | 20.7¦42.4 | 20.8¦40.5 | 20.8¦50.2 | 20.6¦42.1 | 20.7¦42.6 | 20.7¦46.8 | 20.4¦45.5 | 20.2¦43.0 | 20.2¦40.2 | 20.1¦46.2 | 20.9¦42.4 | 21.0¦40.5 | 20.8¦41.2 | 20.8¦41.7 | 20.9¦41.6 | 20.8¦44.0 | 20.7¦42.1 | 20.7¦40.5 | 20.3¦41.8 | 20.0¦39.5 | 20.9¦43.9 | 19.9¦40.3 | 20.4¦41.7 | 20.7¦44.4 | 20.7¦41.0 | 20.9¦41.9 | 20.8¦44.0 | 20.7¦50.8 | 20.8¦41.9 | 20.6¦42.7 | 20.5¦42.5 | 20.6¦42.0 | 20.8¦42.4 | 20.8¦42.3 | 20.8¦42.0 | 20.8¦42.0 | 21.0¦40.2 | 20.8¦43.7 | 20.6¦42.3 | 20.5¦42.8 | 20.3¦42.1 | 20.8¦42.0 | 20.6¦42.9 | 20.4¦47.6 | 20.1¦43.5 | 20.8¦42.6 | 20.8¦41.7 | 20.9¦45.0 | 20.8¦42.2 | 20.8¦41.5 | 20.7¦44.3 | 20.8¦41.7 | 20.9¦42.7 | 21.0¦42.7 | 20.8¦42.3 | 20.8¦42.0 | 20.9¦41.8 | 20.8¦42.3 | 20.9¦42.9 | 20.8¦42.6 | 20.9¦43.7 | 20.9¦43.4 | 20.8¦42.6 | 20.8¦44.9 | 20.9¦42.1 | 20.9¦42.8 | 21.0¦44.5 | 21.0¦42.4 | 20.9¦48.2 | 21.1¦42.4 | 21.0¦43.1 | 20.9¦42.8 | 20.9¦41.8 | 21.0¦43.9 | 21.0¦42.5 | 20.5¦42.5 | 19.9¦42.7 | 20.3¦42.6 | 20.6¦43.5 | 20.9¦53.0 | 20.9¦43.6 | 21.0¦47.3 | 21.0¦43.7 | 20.9¦43.2 | 20.9¦47.6 | 20.9¦42.5 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.5 | 20.3¦46.8 | 20.8¦42.0 | 20.9¦46.9 | 20.6¦45.1 | 21.0¦42.5 | 20.9¦47.6 | 21.0¦42.3 | 21.0¦47.5 | 21.0¦42.6 | 21.0¦56.3 | 18.8¦44.3 | 18.6¦49.1 | 20.9¦42.8 | 19.1¦42.8 | 19.8¦41.5 | 20.5¦41.7 | 20.7¦42.2 | 20.9¦43.1 | 21.0¦43.8 | 20.8¦41.8 | 20.9¦41.9 | 20.9¦45.2 | 20.8¦47.6 | 20.9¦42.4 | 20.8¦44.5 | 20.9¦42.5 | 20.8¦42.1 | 20.9¦42.4 | 20.7¦42.3 | 20.7¦41.7 | 20.7¦41.6 | 20.5¦41.3 | 20.7¦42.5 | 20.6¦41.7 | 20.6¦42.9 | 20.6¦43.2 | 20.5¦42.1 | 20.5¦41.7 | 20.4¦43.4 | 20.5¦43.0 | 20.6¦42.7 | 20.7¦41.8 | 20.5¦45.1 | 20.3¦41.6 | 20.3¦42.4 | 20.4¦42.3 | 20.4¦41.3 | 20.4¦42.3 | 20.4¦41.1 | 20.4¦42.5 | 20.4¦42.5 | 20.4¦40.9 | 20.3¦42.1 | 20.3¦41.9 | 20.4¦42.5 | 20.1¦42.8 | 20.2¦42.4 | 20.9¦42.3 | 21.1¦42.8 | 20.9¦42.7 | 20.1¦42.7 | 20.2¦41.7 | 18.4¦46.9 | 18.8¦53.1 | 18.7¦46.3 | 18.5¦45.1 | 18.6¦45.5 | 18.2¦41.1 | 18.9¦42.1 | 19.4¦43.6 | 16.5¦36.4 | 18.1¦40.5 | -2.1¦69.9
2026-01-14 09:49 | 20.8¦42.3 | 20.2¦41.4 | 20.0¦41.0 | 20.0¦41.4 | 19.9¦41.6 | 19.9¦42.0 | 20.9¦41.9 | 20.1¦41.6 | 20.0¦42.0 | 19.9¦41.8 | 20.1¦42.5 | 20.1¦41.8 | 20.0¦41.7 | 20.0¦42.2 | 19.9¦42.0 | 19.9¦42.0 | 20.1¦42.1 | 20.0¦41.6 | 20.1¦41.8 | 20.1¦41.3 | 20.1¦42.5 | 20.2¦42.5 | 20.4¦42.7 | 20.3¦42.2 | 20.5¦42.1 | 20.4¦42.3 | 20.5¦42.0 | 20.5¦43.1 | 20.7¦42.4 | 20.6¦42.6 | 20.7¦43.0 | 20.7¦43.4 | 20.7¦42.9 | 20.7¦40.9 | 20.6¦42.0 | 20.6¦45.4 | 20.5¦48.8 | 20.3¦42.2 | 20.3¦42.6 | 20.4¦42.7 | 20.4¦42.3 | 20.5¦42.4 | 20.6¦42.6 | 20.7¦42.7 | 20.1¦41.9 | 19.9¦41.4 | 20.1¦40.5 | 20.1¦41.8 | 20.0¦42.5 | 20.3¦40.3 | 20.9¦42.9 | 20.8¦42.8 | 20.8¦43.1 | 20.9¦39.9 | 20.9¦42.4 | 20.7¦42.2 | 20.8¦40.2 | 20.8¦49.9 | 20.6¦42.1 | 20.7¦42.5 | 20.7¦46.4 | 20.4¦45.3 | 20.2¦42.7 | 20.2¦40.5 | 20.1¦46.2 | 20.9¦42.3 | 21.0¦40.5 | 20.8¦41.2 | 20.8¦41.6 | 20.9¦41.6 | 20.8¦43.7 | 20.7¦42.3 | 20.7¦40.6 | 20.3¦42.6 | 20.1¦40.0 | 20.9¦43.8 | 19.9¦40.4 | 20.4¦41.7 | 20.7¦44.4 | 20.8¦41.2 | 20.9¦42.0 | 20.8¦44.0 | 20.7¦50.7 | 20.8¦41.8 | 20.6¦42.6 | 20.5¦42.8 | 20.6¦42.1 | 20.8¦41.5 | 20.8¦42.2 | 20.8¦42.0 | 20.8¦41.8 | 21.0¦40.2 | 20.8¦43.7 | 20.6¦42.3 | 20.5¦42.8 | 20.3¦42.3 | 20.7¦42.1 | 20.6¦42.6 | 20.4¦47.8 | 20.1¦43.1 | 20.8¦42.5 | 20.8¦41.9 | 20.8¦44.8 | 20.7¦42.1 | 20.8¦41.4 | 20.7¦44.3 | 20.8¦42.2 | 20.9¦42.7 | 21.0¦42.7 | 20.8¦42.5 | 20.8¦42.2 | 20.9¦41.7 | 20.8¦42.3 | 20.9¦42.7 | 20.8¦42.6 | 20.9¦43.7 | 20.8¦43.3 | 20.8¦42.6 | 20.8¦45.5 | 20.9¦41.9 | 20.9¦42.3 | 21.0¦44.4 | 21.0¦42.0 | 20.9¦48.2 | 21.1¦41.9 | 21.0¦42.7 | 20.9¦42.9 | 20.9¦41.4 | 21.0¦43.8 | 21.0¦42.5 | 20.6¦42.5 | 20.0¦42.1 | 20.4¦42.3 | 20.7¦44.1 | 20.9¦53.1 | 20.9¦43.6 | 21.0¦47.3 | 21.0¦43.7 | 20.9¦43.1 | 20.9¦47.6 | 20.9¦41.8 | 20.9¦43.0 | 21.0¦43.4 | 20.3¦47.0 | 20.8¦42.5 | 20.9¦46.6 | 20.7¦45.0 | 21.0¦43.1 | 20.9¦48.2 | 21.0¦42.4 | 21.0¦47.4 | 21.1¦42.7 | 21.0¦56.3 | 18.8¦44.6 | 18.6¦49.3 | 20.9¦42.8 | 19.2¦41.1 | 19.8¦41.5 | 20.5¦41.9 | 20.7¦42.2 | 20.9¦43.1 | 21.0¦43.7 | 20.8¦41.9 | 20.9¦41.8 | 20.9¦45.2 | 20.8¦47.4 | 20.9¦42.4 | 20.8¦44.7 | 20.9¦42.5 | 20.8¦42.1 | 20.9¦42.3 | 20.7¦42.3 | 20.7¦41.5 | 20.6¦41.1 | 20.5¦41.4 | 20.7¦42.1 | 20.6¦41.0 | 20.6¦42.7 | 20.5¦43.1 | 20.5¦41.8 | 20.5¦41.3 | 20.4¦42.8 | 20.5¦42.2 | 20.6¦42.2 | 20.7¦41.5 | 20.6¦44.8 | 20.3¦41.1 | 20.3¦41.7 | 20.4¦41.1 | 20.4¦41.1 | 20.4¦41.8 | 20.4¦41.0 | 20.4¦41.7 | 20.4¦41.6 | 20.4¦40.8 | 20.3¦41.4 | 20.3¦41.3 | 20.4¦41.9 | 20.1¦41.6 | 20.2¦42.2 | 20.9¦42.0 | 21.1¦42.5 | 20.9¦42.4 | 20.1¦42.3 | 20.2¦40.9 | 18.4¦46.8 | 18.8¦53.1 | 18.7¦46.3 | 18.6¦45.4 | 18.6¦45.5 | 18.3¦42.1 | 18.9¦42.2 | 19.4¦44.0 | 16.5¦36.0 | 18.1¦40.7 | -2.0¦69.8
2026-01-14 09:50 | 20.8¦42.1 | 20.2¦41.8 | 20.0¦41.5 | 20.0¦41.1 | 19.9¦41.5 | 19.9¦41.8 | 20.9¦42.1 | 20.0¦41.1 | 20.0¦42.0 | 19.9¦41.6 | 20.1¦42.3 | 20.1¦42.0 | 20.0¦41.9 | 20.0¦42.3 | 19.9¦41.9 | 19.9¦41.8 | 20.1¦41.5 | 20.0¦41.7 | 20.1¦41.7 | 20.1¦41.0 | 20.1¦42.0 | 20.3¦42.1 | 20.4¦42.5 | 20.3¦41.9 | 20.5¦42.0 | 20.4¦42.1 | 20.5¦41.9 | 20.5¦43.0 | 20.7¦42.3 | 20.6¦42.6 | 20.7¦42.9 | 20.7¦43.2 | 20.7¦42.9 | 20.7¦40.9 | 20.6¦41.8 | 20.6¦45.2 | 20.5¦48.7 | 20.3¦41.9 | 20.3¦42.4 | 20.4¦42.6 | 20.4¦42.2 | 20.5¦42.7 | 20.6¦42.6 | 20.7¦42.7 | 20.1¦41.7 | 19.9¦42.0 | 20.1¦40.6 | 20.1¦41.3 | 20.0¦42.2 | 20.3¦40.1 | 20.9¦42.9 | 20.8¦42.6 | 20.8¦43.1 | 20.9¦39.9 | 20.9¦42.4 | 20.7¦42.3 | 20.8¦40.2 | 20.8¦50.1 | 20.6¦42.1 | 20.7¦42.5 | 20.7¦46.4 | 20.4¦45.5 | 20.2¦43.1 | 20.3¦40.5 | 20.1¦46.4 | 20.9¦42.4 | 21.0¦40.7 | 20.8¦41.1 | 20.8¦41.5 | 20.9¦41.6 | 20.8¦43.7 | 20.8¦42.3 | 20.7¦40.6 | 20.3¦42.3 | 20.1¦40.3 | 20.9¦43.9 | 19.9¦40.7 | 20.4¦41.9 | 20.7¦44.3 | 20.8¦41.0 | 20.9¦41.7 | 20.8¦43.9 | 20.7¦50.5 | 20.8¦41.6 | 20.6¦42.6 | 20.5¦42.4 | 20.6¦42.0 | 20.7¦41.8 | 20.8¦42.2 | 20.8¦41.8 | 20.8¦41.7 | 21.0¦40.1 | 20.8¦43.5 | 20.6¦42.3 | 20.5¦42.8 | 20.3¦42.2 | 20.7¦42.1 | 20.6¦42.7 | 20.4¦47.8 | 20.1¦43.5 | 20.8¦42.6 | 20.8¦41.9 | 20.8¦45.0 | 20.7¦42.2 | 20.8¦41.6 | 20.7¦44.5 | 20.8¦42.4 | 20.9¦42.8 | 21.0¦42.8 | 20.8¦42.7 | 20.8¦42.3 | 20.9¦41.7 | 20.8¦42.7 | 20.9¦42.7 | 20.8¦42.6 | 20.9¦43.9 | 20.8¦43.3 | 20.8¦42.6 | 20.8¦45.8 | 20.9¦42.1 | 20.9¦42.1 | 21.0¦44.5 | 21.0¦42.0 | 20.9¦48.5 | 21.1¦42.6 | 21.0¦42.8 | 20.9¦42.9 | 20.9¦40.8 | 21.0¦43.8 | 21.0¦42.5 | 20.6¦41.7 | 20.0¦40.5 | 20.4¦42.1 | 20.7¦44.1 | 20.9¦53.0 | 20.9¦43.5 | 21.0¦47.3 | 21.0¦43.5 | 20.9¦42.9 | 20.9¦47.4 | 20.9¦41.7 | 20.9¦43.0 | 21.0¦43.4 | 20.4¦47.7 | 20.9¦42.5 | 20.9¦46.9 | 20.7¦45.6 | 21.0¦43.2 | 20.9¦48.2 | 21.0¦42.3 | 21.0¦47.2 | 21.1¦42.6 | 21.0¦56.3 | 18.8¦45.2 | 18.6¦49.3 | 20.9¦43.1 | 19.3¦41.0 | 19.9¦41.6 | 20.5¦42.0 | 20.7¦41.4 | 20.9¦43.1 | 21.0¦43.7 | 20.8¦41.8 | 20.9¦41.7 | 20.9¦45.2 | 20.7¦47.3 | 20.9¦42.2 | 20.8¦44.4 | 20.9¦42.2 | 20.8¦42.0 | 20.9¦42.1 | 20.6¦42.0 | 20.7¦41.5 | 20.6¦41.4 | 20.5¦41.6 | 20.7¦42.1 | 20.6¦41.2 | 20.5¦42.1 | 20.5¦43.5 | 20.4¦41.1 | 20.5¦40.8 | 20.4¦43.0 | 20.5¦42.2 | 20.5¦41.7 | 20.6¦41.0 | 20.5¦44.2 | 20.3¦40.7 | 20.2¦41.4 | 20.3¦41.2 | 20.4¦40.8 | 20.4¦41.5 | 20.4¦40.5 | 20.4¦41.7 | 20.4¦41.6 | 20.4¦40.9 | 20.3¦41.7 | 20.3¦41.2 | 20.4¦41.5 | 20.1¦41.6 | 20.2¦42.1 | 20.9¦41.9 | 21.1¦42.7 | 20.9¦42.8 | 20.1¦42.6 | 20.2¦40.5 | 18.4¦46.9 | 18.8¦53.1 | 18.7¦46.3 | 18.6¦45.1 | 18.6¦45.5 | 18.2¦40.3 | 18.9¦41.6 | 19.4¦43.9 | 16.5¦36.6 | 18.1¦41.0 | -2.0¦69.6
2026-01-14 09:51 | 20.8¦42.4 | 20.2¦41.9 | 19.9¦41.4 | 20.0¦41.9 | 19.9¦41.9 | 19.9¦41.6 | 20.9¦42.2 | 20.1¦41.8 | 20.0¦42.1 | 19.9¦41.6 | 20.1¦42.5 | 20.1¦42.2 | 20.0¦42.1 | 20.0¦42.2 | 19.9¦42.2 | 19.9¦42.0 | 20.1¦41.8 | 20.0¦42.2 | 20.1¦42.0 | 20.1¦41.0 | 20.1¦42.0 | 20.2¦42.1 | 20.4¦42.3 | 20.3¦41.8 | 20.5¦41.9 | 20.4¦42.1 | 20.5¦41.8 | 20.5¦43.0 | 20.7¦42.1 | 20.6¦42.3 | 20.7¦42.9 | 20.7¦43.3 | 20.7¦42.8 | 20.7¦40.8 | 20.6¦42.0 | 20.6¦45.4 | 20.5¦49.0 | 20.3¦42.1 | 20.3¦42.3 | 20.4¦42.6 | 20.4¦42.5 | 20.5¦42.7 | 20.6¦42.8 | 20.7¦42.8 | 20.1¦41.9 | 19.9¦42.0 | 20.1¦40.9 | 20.1¦41.5 | 20.0¦42.2 | 20.3¦40.1 | 20.9¦43.1 | 20.8¦42.9 | 20.8¦43.3 | 20.9¦40.1 | 20.9¦42.5 | 20.7¦42.3 | 20.8¦40.4 | 20.8¦50.1 | 20.6¦42.3 | 20.7¦42.6 | 20.7¦46.7 | 20.4¦45.5 | 20.2¦43.3 | 20.3¦40.6 | 20.1¦46.7 | 20.9¦42.5 | 21.0¦40.7 | 20.8¦41.2 | 20.8¦41.6 | 20.9¦41.7 | 20.8¦43.9 | 20.7¦42.2 | 20.7¦40.6 | 20.3¦42.2 | 20.1¦40.0 | 20.9¦44.0 | 19.9¦40.1 | 20.4¦41.9 | 20.7¦44.3 | 20.7¦41.0 | 20.9¦41.9 | 20.8¦43.9 | 20.7¦50.8 | 20.8¦41.8 | 20.6¦42.9 | 20.5¦42.5 | 20.6¦42.2 | 20.7¦42.6 | 20.8¦42.4 | 20.8¦42.0 | 20.8¦41.8 | 21.0¦40.1 | 20.8¦43.5 | 20.6¦42.6 | 20.5¦43.0 | 20.3¦42.3 | 20.8¦42.4 | 20.6¦42.9 | 20.4¦48.0 | 20.1¦44.1 | 20.8¦42.8 | 20.8¦42.0 | 20.8¦45.1 | 20.8¦42.5 | 20.8¦41.8 | 20.7¦44.6 | 20.9¦42.4 | 20.9¦43.0 | 21.0¦42.9 | 20.8¦42.5 | 20.8¦42.3 | 20.9¦42.0 | 20.8¦42.7 | 20.9¦43.0 | 20.8¦42.9 | 20.9¦44.0 | 20.8¦43.6 | 20.8¦42.8 | 20.8¦45.4 | 20.9¦42.4 | 20.9¦42.1 | 21.0¦44.8 | 21.0¦42.4 | 20.9¦48.6 | 21.1¦42.6 | 21.0¦43.1 | 20.9¦42.2 | 20.9¦41.4 | 21.0¦43.6 | 21.0¦42.5 | 20.6¦41.8 | 20.0¦40.7 | 20.4¦41.2 | 20.7¦43.0 | 20.9¦52.5 | 20.9¦43.6 | 21.0¦47.4 | 21.0¦43.7 | 20.9¦42.7 | 20.9¦47.6 | 20.9¦41.6 | 20.9¦43.2 | 21.0¦43.5 | 20.3¦46.8 | 20.8¦41.7 | 20.9¦46.7 | 20.6¦44.1 | 21.0¦42.8 | 20.9¦47.6 | 21.0¦42.1 | 21.0¦47.4 | 21.1¦42.5 | 21.0¦56.3 | 18.8¦45.6 | 18.6¦49.1 | 20.9¦42.9 | 19.2¦40.2 | 19.8¦40.7 | 20.5¦41.2 | 20.7¦42.0 | 20.9¦42.7 | 20.9¦43.4 | 20.8¦42.1 | 20.9¦41.9 | 20.9¦45.3 | 20.8¦47.7 | 20.9¦42.4 | 20.8¦44.5 | 20.9¦42.5 | 20.8¦42.1 | 20.9¦42.3 | 20.7¦42.3 | 20.7¦41.2 | 20.6¦40.9 | 20.5¦42.1 | 20.7¦41.9 | 20.6¦40.9 | 20.5¦42.5 | 20.5¦43.7 | 20.5¦41.8 | 20.5¦41.3 | 20.4¦42.8 | 20.5¦42.2 | 20.5¦42.2 | 20.6¦41.5 | 20.5¦44.8 | 20.3¦41.2 | 20.2¦41.9 | 20.3¦41.2 | 20.4¦41.2 | 20.4¦41.7 | 20.4¦40.9 | 20.4¦41.6 | 20.4¦41.9 | 20.4¦41.4 | 20.3¦41.6 | 20.3¦41.3 | 20.3¦41.5 | 20.1¦41.9 | 20.2¦42.8 | 20.9¦42.0 | 21.1¦42.8 | 20.9¦42.8 | 20.1¦42.2 | 20.2¦41.0 | 18.4¦47.1 | 18.8¦53.1 | 18.7¦46.5 | 18.5¦45.5 | 18.6¦45.2 | 18.2¦40.9 | 18.9¦43.5 | 19.5¦44.1 | 16.5¦36.1 | 18.2¦40.7 | -2.0¦69.5
2026-01-14 09:52 | 20.8¦42.5 | 20.2¦41.8 | 20.0¦41.7 | 20.0¦41.9 | 19.9¦41.6 | 19.9¦41.9 | 21.0¦42.4 | 20.0¦41.3 | 20.0¦41.4 | 19.9¦41.5 | 20.0¦41.9 | 20.1¦42.4 | 20.0¦42.4 | 20.1¦42.6 | 19.9¦42.3 | 19.9¦42.1 | 20.1¦42.1 | 20.0¦42.1 | 20.1¦41.7 | 20.1¦41.1 | 20.1¦42.5 | 20.2¦42.2 | 20.4¦42.5 | 20.3¦41.9 | 20.4¦41.9 | 20.4¦42.1 | 20.5¦41.9 | 20.5¦42.9 | 20.7¦42.3 | 20.6¦42.4 | 20.7¦42.7 | 20.7¦43.0 | 20.7¦42.8 | 20.7¦40.8 | 20.6¦42.0 | 20.6¦45.2 | 20.5¦48.8 | 20.3¦42.1 | 20.3¦42.4 | 20.4¦42.7 | 20.4¦42.4 | 20.5¦42.5 | 20.7¦42.8 | 20.7¦42.8 | 20.1¦41.7 | 19.9¦42.4 | 20.1¦41.1 | 20.1¦41.3 | 20.0¦42.4 | 20.3¦40.2 | 20.9¦43.2 | 20.8¦42.9 | 20.8¦43.4 | 20.9¦40.2 | 20.9¦42.7 | 20.7¦42.4 | 20.8¦40.5 | 20.8¦50.2 | 20.6¦42.4 | 20.7¦42.7 | 20.7¦46.8 | 20.4¦45.7 | 20.2¦43.3 | 20.3¦40.5 | 20.1¦46.4 | 20.9¦42.5 | 21.0¦41.0 | 20.8¦41.4 | 20.8¦41.7 | 20.9¦41.9 | 20.8¦44.0 | 20.8¦42.7 | 20.7¦40.9 | 20.3¦42.6 | 20.1¦40.4 | 20.9¦44.2 | 19.9¦40.8 | 20.4¦42.3 | 20.7¦44.7 | 20.7¦41.3 | 20.9¦42.1 | 20.8¦44.1 | 20.7¦51.0 | 20.8¦42.0 | 20.6¦42.9 | 20.5¦42.9 | 20.6¦42.4 | 20.7¦42.0 | 20.8¦42.4 | 20.8¦42.1 | 20.8¦42.0 | 21.0¦40.4 | 20.8¦43.8 | 20.6¦42.6 | 20.5¦43.4 | 20.3¦42.6 | 20.8¦42.3 | 20.6¦42.9 | 20.4¦48.1 | 20.2¦44.0 | 20.8¦42.9 | 20.8¦42.2 | 20.8¦45.1 | 20.8¦42.5 | 20.8¦41.8 | 20.7¦44.8 | 20.8¦42.1 | 20.9¦43.0 | 21.0¦42.8 | 20.8¦42.3 | 20.8¦42.3 | 20.9¦42.0 | 20.8¦42.5 | 20.9¦43.0 | 20.8¦42.9 | 20.9¦44.0 | 20.8¦43.6 | 20.8¦42.7 | 20.8¦45.6 | 20.9¦42.4 | 20.9¦42.1 | 21.0¦44.9 | 21.0¦42.4 | 20.9¦48.5 | 21.1¦42.4 | 21.0¦43.1 | 20.9¦42.9 | 20.9¦41.8 | 21.0¦43.8 | 21.0¦42.4 | 20.6¦42.0 | 20.0¦41.6 | 20.4¦42.3 | 20.7¦43.6 | 20.9¦52.8 | 20.9¦43.5 | 21.0¦47.4 | 21.0¦43.7 | 20.9¦42.9 | 20.9¦47.4 | 20.9¦42.2 | 20.9¦43.2 | 21.0¦43.5 | 20.3¦47.0 | 20.8¦42.1 | 20.9¦46.9 | 20.7¦44.2 | 21.0¦43.1 | 20.9¦47.9 | 21.0¦42.1 | 21.0¦47.2 | 21.1¦42.6 | 21.0¦56.3 | 18.8¦45.6 | 18.6¦49.4 | 20.9¦42.9 | 19.1¦41.0 | 19.8¦41.1 | 20.5¦41.9 | 20.7¦41.2 | 20.9¦43.1 | 21.0¦43.7 | 20.8¦42.2 | 20.9¦42.1 | 20.9¦45.2 | 20.8¦47.7 | 20.9¦42.5 | 20.8¦44.7 | 20.9¦42.3 | 20.8¦42.1 | 20.9¦42.3 | 20.7¦42.1 | 20.7¦41.6 | 20.6¦41.2 | 20.5¦42.3 | 20.7¦42.2 | 20.6¦41.0 | 20.5¦42.8 | 20.5¦43.6 | 20.5¦42.2 | 20.5¦41.5 | 20.4¦43.0 | 20.5¦42.6 | 20.5¦42.5 | 20.6¦41.6 | 20.5¦44.9 | 20.3¦41.3 | 20.2¦42.0 | 20.4¦41.6 | 20.4¦41.4 | 20.4¦42.2 | 20.4¦41.2 | 20.4¦41.9 | 20.4¦42.3 | 20.4¦41.2 | 20.3¦42.0 | 20.3¦41.5 | 20.4¦42.0 | 20.1¦41.9 | 20.2¦42.6 | 20.9¦42.3 | 21.1¦42.8 | 20.9¦42.8 | 20.1¦42.7 | 20.2¦41.3 | 18.5¦47.1 | 18.8¦53.1 | 18.7¦46.3 | 18.6¦45.4 | 18.6¦45.2 | 18.2¦42.4 | 19.0¦43.8 | 19.5¦44.2 | 16.5¦35.5 | 18.1¦40.1 | -2.0¦69.3
2026-01-14 09:53 | 20.8¦42.5 | 20.2¦41.7 | 20.0¦41.4 | 20.0¦42.1 | 19.9¦41.8 | 19.9¦41.8 | 21.0¦42.1 | 20.0¦41.6 | 20.0¦41.7 | 19.9¦41.8 | 20.0¦42.4 | 20.1¦41.6 | 20.0¦42.7 | 20.1¦42.2 | 20.0¦42.3 | 20.0¦42.3 | 20.1¦42.1 | 20.0¦41.9 | 20.1¦41.8 | 20.1¦41.4 | 20.1¦42.0 | 20.2¦42.1 | 20.4¦42.3 | 20.3¦41.8 | 20.4¦41.9 | 20.4¦42.0 | 20.4¦41.5 | 20.5¦43.0 | 20.7¦42.0 | 20.6¦42.1 | 20.7¦42.5 | 20.7¦43.0 | 20.7¦42.5 | 20.7¦40.6 | 20.6¦41.7 | 20.6¦45.3 | 20.5¦48.8 | 20.3¦42.2 | 20.3¦42.4 | 20.4¦42.6 | 20.4¦42.3 | 20.5¦42.8 | 20.7¦42.8 | 20.7¦42.7 | 20.1¦41.9 | 19.9¦42.0 | 20.1¦41.5 | 20.1¦41.5 | 20.0¦42.0 | 20.2¦40.1 | 20.9¦43.2 | 20.8¦42.9 | 20.8¦43.3 | 20.9¦40.2 | 20.9¦42.5 | 20.7¦42.4 | 20.8¦40.5 | 20.8¦50.2 | 20.6¦42.3 | 20.7¦42.7 | 20.8¦46.8 | 20.4¦45.8 | 20.2¦43.3 | 20.3¦40.5 | 20.1¦46.4 | 20.9¦42.5 | 21.0¦41.0 | 20.8¦41.2 | 20.8¦41.9 | 20.9¦41.6 | 20.8¦44.0 | 20.8¦42.6 | 20.7¦40.9 | 20.3¦42.6 | 20.1¦40.5 | 20.9¦44.2 | 20.0¦40.8 | 20.5¦42.5 | 20.7¦44.7 | 20.8¦41.3 | 20.9¦42.1 | 20.8¦44.3 | 20.7¦51.0 | 20.8¦42.0 | 20.6¦42.6 | 20.5¦42.9 | 20.6¦42.5 | 20.7¦42.0 | 20.8¦42.3 | 20.8¦42.2 | 20.8¦42.1 | 21.0¦40.4 | 20.8¦43.9 | 20.6¦42.3 | 20.5¦43.0 | 20.3¦42.6 | 20.8¦42.3 | 20.6¦42.9 | 20.4¦48.0 | 20.2¦43.8 | 20.8¦42.6 | 20.8¦42.0 | 20.9¦45.0 | 20.8¦42.3 | 20.8¦41.6 | 20.7¦44.5 | 20.9¦42.4 | 20.9¦42.8 | 21.0¦42.8 | 20.8¦42.7 | 20.8¦42.4 | 20.9¦41.8 | 20.8¦42.8 | 20.9¦42.9 | 20.8¦42.6 | 20.9¦44.0 | 20.9¦43.3 | 20.8¦42.7 | 20.9¦45.8 | 20.9¦42.2 | 20.9¦41.9 | 21.0¦44.6 | 21.0¦42.2 | 20.9¦48.6 | 21.1¦42.6 | 21.0¦43.0 | 20.9¦42.8 | 20.9¦41.1 | 21.0¦43.3 | 21.0¦42.4 | 20.6¦41.2 | 20.0¦41.4 | 20.4¦41.6 | 20.7¦43.6 | 20.9¦52.6 | 20.9¦43.5 | 21.0¦47.3 | 21.0¦43.7 | 20.8¦42.3 | 20.9¦47.6 | 20.9¦41.6 | 20.9¦43.0 | 21.0¦43.5 | 20.4¦47.7 | 20.8¦42.0 | 20.9¦47.1 | 20.7¦44.8 | 21.0¦42.9 | 20.9¦47.9 | 21.0¦42.3 | 21.0¦47.4 | 21.1¦42.6 | 21.0¦56.3 | 18.9¦45.3 | 18.6¦49.3 | 20.9¦43.1 | 19.2¦40.9 | 19.8¦40.9 | 20.5¦41.5 | 20.7¦41.2 | 20.9¦42.4 | 21.0¦43.4 | 20.8¦41.9 | 20.9¦41.8 | 20.9¦45.4 | 20.8¦47.6 | 20.9¦42.2 | 20.8¦44.5 | 20.9¦42.3 | 20.8¦42.0 | 20.9¦42.4 | 20.7¦42.3 | 20.7¦41.8 | 20.7¦41.5 | 20.5¦41.9 | 20.7¦42.7 | 20.6¦41.5 | 20.5¦42.4 | 20.6¦43.6 | 20.5¦41.6 | 20.5¦41.2 | 20.4¦43.8 | 20.5¦42.7 | 20.5¦42.5 | 20.6¦41.4 | 20.5¦44.7 | 20.3¦40.8 | 20.3¦41.9 | 20.4¦41.8 | 20.4¦41.1 | 20.4¦42.0 | 20.4¦40.8 | 20.4¦42.2 | 20.4¦42.3 | 20.4¦41.1 | 20.3¦41.8 | 20.3¦41.6 | 20.4¦42.0 | 20.1¦42.1 | 20.2¦42.2 | 20.9¦42.0 | 21.1¦42.8 | 20.9¦42.8 | 20.1¦42.3 | 20.2¦40.6 | 18.4¦46.5 | 18.9¦53.2 | 18.7¦46.5 | 18.6¦45.8 | 18.6¦45.2 | 18.2¦41.8 | 19.0¦43.1 | 19.5¦44.2 | 16.5¦36.1 | 18.1¦41.2 | -2.0¦69.1
2026-01-14 09:54 | 20.8¦42.5 | 20.2¦41.8 | 20.0¦41.4 | 20.0¦41.7 | 19.9¦41.9 | 19.9¦41.9 | 21.0¦42.0 | 20.0¦41.8 | 20.0¦42.0 | 19.9¦41.6 | 20.0¦42.5 | 20.1¦42.0 | 20.0¦42.4 | 20.1¦42.4 | 20.0¦42.3 | 20.0¦42.1 | 20.1¦42.1 | 20.0¦41.9 | 20.1¦41.7 | 20.1¦41.1 | 20.1¦42.3 | 20.2¦42.1 | 20.3¦42.5 | 20.3¦41.8 | 20.4¦42.0 | 20.4¦42.1 | 20.4¦41.5 | 20.5¦43.0 | 20.7¦42.1 | 20.5¦42.3 | 20.7¦42.9 | 20.7¦43.3 | 20.7¦42.8 | 20.7¦40.8 | 20.6¦41.8 | 20.6¦45.3 | 20.5¦48.7 | 20.3¦42.2 | 20.3¦42.6 | 20.4¦42.7 | 20.4¦42.5 | 20.5¦42.4 | 20.7¦42.5 | 20.7¦42.8 | 20.1¦41.7 | 19.9¦41.7 | 20.1¦41.3 | 20.1¦41.5 | 20.0¦42.2 | 20.2¦40.1 | 20.9¦43.5 | 20.8¦43.0 | 20.8¦43.4 | 20.9¦40.3 | 20.9¦42.8 | 20.7¦42.7 | 20.8¦40.6 | 20.8¦50.3 | 20.6¦42.3 | 20.7¦42.9 | 20.7¦46.8 | 20.4¦45.7 | 20.2¦43.0 | 20.3¦40.5 | 20.1¦46.4 | 20.9¦42.7 | 21.0¦40.7 | 20.8¦41.4 | 20.8¦42.0 | 20.9¦41.7 | 20.8¦44.0 | 20.8¦42.5 | 20.7¦40.6 | 20.3¦42.0 | 20.1¦40.3 | 20.9¦44.0 | 20.0¦40.5 | 20.5¦42.0 | 20.7¦44.5 | 20.7¦41.0 | 20.9¦42.0 | 20.8¦44.1 | 20.7¦50.8 | 20.8¦41.9 | 20.6¦42.7 | 20.5¦42.6 | 20.6¦42.4 | 20.7¦41.8 | 20.8¦42.4 | 20.8¦42.0 | 20.8¦41.8 | 21.0¦40.2 | 20.8¦43.7 | 20.6¦42.6 | 20.5¦43.4 | 20.4¦42.4 | 20.8¦42.5 | 20.6¦43.0 | 20.4¦48.1 | 20.2¦43.8 | 20.8¦42.8 | 20.8¦42.0 | 20.9¦45.2 | 20.8¦42.4 | 20.8¦41.8 | 20.7¦44.6 | 20.9¦42.4 | 20.9¦43.0 | 21.0¦42.8 | 20.8¦42.5 | 20.8¦42.4 | 20.9¦42.0 | 20.8¦42.9 | 20.9¦43.0 | 20.8¦42.8 | 20.9¦44.0 | 20.9¦43.4 | 20.8¦42.7 | 20.9¦45.8 | 20.9¦42.3 | 20.8¦41.9 | 21.0¦44.9 | 21.0¦42.4 | 20.9¦48.6 | 21.1¦42.6 | 21.0¦43.2 | 20.9¦43.1 | 20.9¦41.5 | 21.0¦43.9 | 21.0¦42.6 | 20.5¦42.0 | 20.0¦40.7 | 20.4¦41.2 | 20.7¦43.1 | 20.9¦52.7 | 20.9¦43.8 | 21.0¦47.4 | 21.0¦43.7 | 20.8¦42.7 | 20.9¦47.7 | 20.8¦41.7 | 20.9¦43.2 | 21.0¦43.5 | 20.3¦46.3 | 20.8¦42.0 | 20.9¦47.0 | 20.7¦43.9 | 21.0¦43.1 | 20.9¦47.9 | 21.0¦42.3 | 21.0¦47.2 | 21.1¦42.6 | 21.0¦56.3 | 18.8¦45.6 | 18.5¦49.1 | 20.9¦43.1 | 19.1¦40.0 | 19.8¦40.5 | 20.5¦41.5 | 20.7¦41.4 | 20.9¦43.0 | 21.0¦43.7 | 20.8¦42.1 | 20.9¦42.1 | 20.9¦45.4 | 20.8¦47.7 | 20.9¦42.7 | 20.8¦44.8 | 20.9¦42.6 | 20.8¦42.3 | 20.9¦42.5 | 20.7¦42.5 | 20.7¦41.5 | 20.7¦41.4 | 20.6¦42.6 | 20.7¦42.2 | 20.6¦41.3 | 20.6¦42.7 | 20.6¦43.9 | 20.5¦42.0 | 20.5¦41.4 | 20.4¦43.1 | 20.5¦42.6 | 20.6¦42.5 | 20.7¦41.8 | 20.6¦44.9 | 20.3¦41.2 | 20.3¦42.0 | 20.4¦41.6 | 20.5¦41.4 | 20.4¦41.9 | 20.4¦41.1 | 20.4¦42.0 | 20.4¦42.2 | 20.5¦41.8 | 20.3¦41.8 | 20.3¦41.5 | 20.4¦41.5 | 20.1¦41.6 | 20.3¦42.8 | 20.9¦42.3 | 21.1¦42.8 | 20.9¦42.7 | 20.1¦42.2 | 20.2¦41.0 | 18.4¦47.1 | 18.9¦53.2 | 18.7¦46.5 | 18.6¦44.9 | 18.6¦45.5 | 18.2¦41.2 | 18.9¦42.3 | 19.5¦44.1 | 16.5¦35.4 | 18.1¦40.1 | -1.9¦69.2
2026-01-14 09:55 | 20.8¦42.3 | 20.2¦41.8 | 20.0¦41.5 | 20.0¦41.8 | 19.9¦41.9 | 19.9¦41.8 | 20.9¦41.9 | 20.0¦41.7 | 20.0¦42.0 | 19.9¦41.3 | 20.0¦41.9 | 20.1¦41.3 | 20.0¦41.6 | 20.1¦42.3 | 20.0¦42.2 | 20.0¦42.2 | 20.1¦41.8 | 20.0¦41.9 | 20.0¦41.7 | 20.1¦40.7 | 20.1¦42.0 | 20.2¦42.2 | 20.3¦42.5 | 20.3¦41.8 | 20.4¦42.0 | 20.4¦42.1 | 20.4¦42.0 | 20.5¦43.0 | 20.7¦42.3 | 20.5¦42.6 | 20.7¦42.9 | 20.7¦43.3 | 20.7¦42.8 | 20.7¦40.9 | 20.6¦41.8 | 20.6¦45.4 | 20.5¦48.7 | 20.3¦42.2 | 20.3¦42.6 | 20.4¦42.7 | 20.4¦42.4 | 20.5¦42.7 | 20.7¦42.5 | 20.7¦42.7 | 20.1¦41.6 | 19.9¦41.8 | 20.1¦41.0 | 20.1¦41.1 | 20.0¦42.2 | 20.2¦40.2 | 20.9¦43.2 | 20.8¦42.9 | 20.8¦43.4 | 20.9¦40.2 | 20.9¦42.7 | 20.7¦42.5 | 20.8¦40.4 | 20.9¦50.2 | 20.7¦42.4 | 20.7¦42.7 | 20.7¦46.8 | 20.4¦45.7 | 20.2¦43.3 | 20.3¦40.5 | 20.1¦46.4 | 20.9¦42.7 | 21.0¦40.8 | 20.8¦41.2 | 20.8¦41.9 | 20.9¦41.7 | 20.8¦44.0 | 20.8¦42.5 | 20.7¦40.6 | 20.3¦42.3 | 20.1¦40.1 | 20.9¦44.0 | 19.9¦40.5 | 20.4¦42.2 | 20.7¦44.7 | 20.7¦41.2 | 20.9¦42.0 | 20.8¦44.3 | 20.7¦50.7 | 20.8¦41.8 | 20.6¦42.6 | 20.5¦42.6 | 20.6¦42.2 | 20.8¦42.6 | 20.8¦42.3 | 20.8¦42.1 | 20.8¦42.1 | 21.0¦40.4 | 20.8¦43.8 | 20.6¦42.7 | 20.5¦43.0 | 20.3¦42.3 | 20.8¦42.5 | 20.6¦43.0 | 20.4¦47.7 | 20.2¦43.9 | 20.8¦42.8 | 20.8¦42.0 | 20.9¦45.2 | 20.8¦42.6 | 20.8¦41.8 | 20.7¦44.6 | 20.9¦42.5 | 20.9¦43.0 | 21.0¦42.9 | 20.8¦42.9 | 20.8¦42.6 | 20.9¦42.0 | 20.8¦42.8 | 20.9¦43.1 | 20.8¦43.1 | 20.9¦44.1 | 20.9¦43.6 | 20.9¦42.8 | 20.9¦46.0 | 20.9¦42.3 | 20.8¦42.2 | 21.0¦44.9 | 21.0¦42.4 | 20.9¦48.6 | 21.1¦42.7 | 21.0¦43.1 | 20.9¦42.9 | 20.9¦41.7 | 21.0¦43.9 | 21.0¦42.8 | 20.5¦41.7 | 20.0¦41.9 | 20.3¦41.8 | 20.7¦43.4 | 20.9¦52.8 | 20.9¦43.8 | 21.0¦47.4 | 21.0¦43.8 | 20.8¦42.7 | 20.9¦47.7 | 20.9¦41.8 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.6 | 20.3¦47.5 | 20.8¦42.4 | 20.9¦46.9 | 20.7¦45.2 | 21.0¦43.2 | 20.9¦48.2 | 21.0¦42.3 | 21.0¦47.5 | 21.1¦42.6 | 21.0¦56.2 | 18.8¦45.2 | 18.6¦49.3 | 20.9¦43.2 | 19.1¦40.5 | 19.8¦41.2 | 20.5¦41.3 | 20.6¦41.6 | 20.9¦43.1 | 21.0¦43.7 | 20.8¦42.2 | 20.9¦42.1 | 20.9¦45.4 | 20.8¦47.8 | 20.9¦42.5 | 20.8¦44.9 | 20.9¦42.7 | 20.8¦42.5 | 20.9¦42.5 | 20.7¦42.5 | 20.7¦42.1 | 20.8¦42.3 | 20.6¦42.1 | 20.7¦43.1 | 20.6¦41.9 | 20.6¦43.1 | 20.6¦43.7 | 20.6¦42.4 | 20.6¦41.8 | 20.5¦44.7 | 20.6¦43.1 | 20.6¦42.8 | 20.7¦42.0 | 20.6¦45.2 | 20.4¦41.6 | 20.4¦42.3 | 20.5¦42.3 | 20.5¦41.7 | 20.5¦42.4 | 20.5¦41.4 | 20.5¦42.7 | 20.4¦42.5 | 20.5¦41.5 | 20.3¦42.1 | 20.4¦42.2 | 20.4¦42.8 | 20.1¦42.3 | 20.3¦42.8 | 20.9¦42.4 | 21.1¦42.9 | 20.9¦42.9 | 20.1¦42.7 | 20.2¦41.6 | 18.4¦47.1 | 18.9¦53.2 | 18.7¦46.3 | 18.5¦45.3 | 18.6¦45.5 | 18.2¦42.4 | 19.0¦43.4 | 19.4¦44.0 | 16.5¦36.1 | 18.1¦40.3 | -1.9¦69.1
2026-01-14 09:56 | 20.8¦42.1 | 20.2¦41.4 | 20.0¦41.7 | 20.0¦41.8 | 19.9¦41.9 | 20.0¦42.0 | 20.9¦42.2 | 20.0¦41.4 | 20.0¦41.8 | 19.9¦41.5 | 20.0¦42.4 | 20.1¦42.2 | 20.0¦42.0 | 20.1¦42.6 | 20.0¦42.2 | 20.0¦42.2 | 20.1¦41.9 | 20.1¦42.5 | 20.0¦41.7 | 20.1¦41.1 | 20.1¦42.3 | 20.2¦42.2 | 20.3¦42.6 | 20.3¦42.1 | 20.4¦42.1 | 20.4¦42.3 | 20.4¦41.8 | 20.5¦42.9 | 20.7¦42.3 | 20.5¦42.6 | 20.7¦43.0 | 20.7¦43.0 | 20.7¦42.9 | 20.7¦41.0 | 20.6¦42.2 | 20.6¦45.6 | 20.5¦48.8 | 20.4¦42.4 | 20.3¦42.6 | 20.4¦42.7 | 20.4¦42.5 | 20.5¦42.7 | 20.6¦42.6 | 20.7¦42.8 | 20.1¦42.0 | 19.9¦42.1 | 20.1¦41.0 | 20.1¦41.4 | 20.0¦42.4 | 20.2¦40.2 | 20.9¦43.1 | 20.8¦42.9 | 20.8¦43.4 | 20.9¦40.3 | 20.9¦42.7 | 20.8¦42.5 | 20.8¦40.3 | 20.9¦50.2 | 20.7¦42.0 | 20.8¦42.7 | 20.8¦46.7 | 20.4¦45.5 | 20.2¦43.0 | 20.3¦40.7 | 20.1¦46.2 | 20.9¦42.5 | 21.0¦40.7 | 20.8¦41.1 | 20.8¦41.9 | 20.9¦41.6 | 20.8¦44.0 | 20.8¦42.4 | 20.7¦40.8 | 20.3¦42.2 | 20.1¦40.4 | 20.9¦43.9 | 19.9¦40.8 | 20.4¦42.5 | 20.7¦44.5 | 20.7¦41.0 | 20.9¦42.0 | 20.8¦44.1 | 20.7¦50.8 | 20.8¦41.6 | 20.6¦42.4 | 20.5¦42.8 | 20.6¦42.1 | 20.8¦41.8 | 20.8¦42.3 | 20.8¦42.0 | 20.8¦42.0 | 21.0¦40.2 | 20.8¦43.7 | 20.6¦42.6 | 20.6¦43.2 | 20.3¦42.4 | 20.8¦42.3 | 20.6¦43.0 | 20.4¦48.0 | 20.2¦44.1 | 20.8¦42.8 | 20.8¦42.0 | 20.9¦45.2 | 20.8¦42.6 | 20.8¦41.8 | 20.7¦44.6 | 20.9¦42.5 | 20.9¦43.0 | 21.0¦43.1 | 20.8¦42.6 | 20.8¦42.4 | 20.9¦42.1 | 20.8¦42.7 | 20.9¦43.1 | 20.8¦42.9 | 20.9¦44.1 | 20.9¦43.6 | 20.9¦43.0 | 20.9¦45.8 | 20.9¦42.4 | 20.8¦42.2 | 21.0¦44.9 | 21.0¦42.4 | 20.9¦48.6 | 21.1¦42.7 | 21.0¦43.1 | 20.9¦43.1 | 20.9¦42.0 | 21.0¦44.0 | 21.0¦42.8 | 20.5¦42.1 | 20.0¦41.2 | 20.3¦41.8 | 20.7¦43.6 | 20.9¦53.0 | 20.9¦43.9 | 21.0¦47.5 | 21.0¦43.8 | 20.8¦43.2 | 20.9¦47.6 | 20.8¦42.6 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.6 | 20.3¦46.8 | 20.9¦42.5 | 21.0¦47.1 | 20.7¦44.3 | 21.1¦43.2 | 20.9¦48.2 | 21.0¦42.4 | 21.0¦47.4 | 21.1¦42.7 | 21.0¦56.3 | 18.8¦44.9 | 18.6¦49.6 | 20.9¦43.2 | 19.1¦41.1 | 19.8¦41.1 | 20.5¦41.6 | 20.7¦42.4 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.8 | 20.8¦42.2 | 20.9¦42.2 | 20.9¦45.4 | 20.8¦47.8 | 20.9¦42.8 | 20.9¦44.8 | 20.9¦42.7 | 20.9¦42.3 | 20.9¦42.7 | 20.7¦42.6 | 20.7¦41.8 | 20.8¦41.6 | 20.6¦42.0 | 20.8¦42.7 | 20.7¦41.7 | 20.7¦43.1 | 20.6¦43.8 | 20.6¦42.1 | 20.6¦41.8 | 20.5¦43.5 | 20.6¦42.9 | 20.7¦42.7 | 20.7¦42.0 | 20.6¦45.3 | 20.4¦41.3 | 20.4¦42.0 | 20.5¦41.8 | 20.5¦41.6 | 20.5¦42.2 | 20.5¦41.4 | 20.5¦42.2 | 20.4¦42.2 | 20.5¦41.5 | 20.4¦42.0 | 20.4¦41.8 | 20.4¦42.0 | 20.1¦42.2 | 20.3¦42.8 | 20.9¦42.4 | 21.1¦43.1 | 20.9¦42.9 | 20.2¦42.6 | 20.3¦41.1 | 18.4¦46.8 | 18.8¦53.2 | 18.7¦46.5 | 18.6¦45.8 | 18.6¦45.5 | 18.2¦40.7 | 19.0¦42.1 | 19.5¦44.2 | 16.5¦36.3 | 18.0¦41.0 | -1.9¦68.7
2026-01-14 09:57 | 20.8¦42.4 | 20.2¦41.8 | 20.0¦41.8 | 20.1¦41.9 | 20.0¦42.3 | 20.0¦42.4 | 20.9¦42.2 | 20.1¦41.8 | 20.0¦42.1 | 19.9¦41.6 | 20.0¦42.3 | 20.1¦42.3 | 20.0¦42.8 | 20.2¦42.6 | 20.0¦42.5 | 20.0¦42.3 | 20.1¦42.2 | 20.1¦42.3 | 20.0¦41.8 | 20.1¦41.5 | 20.1¦42.6 | 20.2¦42.2 | 20.3¦42.5 | 20.3¦41.9 | 20.4¦41.9 | 20.4¦42.1 | 20.4¦41.7 | 20.4¦43.0 | 20.6¦42.1 | 20.5¦42.3 | 20.7¦42.8 | 20.6¦43.2 | 20.7¦42.7 | 20.7¦40.7 | 20.6¦41.6 | 20.6¦45.3 | 20.5¦48.5 | 20.4¦42.2 | 20.3¦42.6 | 20.4¦42.7 | 20.4¦42.6 | 20.5¦42.7 | 20.6¦42.8 | 20.7¦43.0 | 20.1¦41.7 | 20.0¦42.5 | 20.2¦41.3 | 20.1¦41.5 | 20.0¦42.7 | 20.2¦40.3 | 20.9¦43.3 | 20.9¦42.9 | 20.8¦43.4 | 20.9¦40.2 | 20.9¦42.7 | 20.8¦42.5 | 20.8¦40.5 | 20.9¦50.3 | 20.6¦42.3 | 20.8¦42.7 | 20.7¦46.7 | 20.4¦45.7 | 20.2¦43.1 | 20.3¦40.6 | 20.1¦46.4 | 20.9¦42.5 | 21.0¦40.7 | 20.8¦41.2 | 20.8¦41.7 | 20.9¦41.7 | 20.8¦44.0 | 20.8¦42.5 | 20.7¦40.6 | 20.3¦42.3 | 20.1¦40.5 | 20.9¦44.0 | 20.0¦41.2 | 20.4¦42.2 | 20.7¦44.4 | 20.7¦41.3 | 20.9¦42.0 | 20.8¦44.1 | 20.7¦50.8 | 20.8¦42.0 | 20.7¦43.0 | 20.5¦42.6 | 20.6¦42.2 | 20.8¦42.4 | 20.8¦42.4 | 20.8¦42.1 | 20.8¦42.0 | 21.0¦40.2 | 20.8¦43.7 | 20.6¦42.6 | 20.6¦43.6 | 20.4¦42.8 | 20.8¦42.7 | 20.6¦43.0 | 20.4¦48.2 | 20.3¦44.0 | 20.8¦42.8 | 20.8¦42.0 | 20.9¦45.1 | 20.8¦42.4 | 20.8¦41.8 | 20.7¦44.5 | 20.9¦42.2 | 20.9¦42.8 | 21.0¦43.1 | 20.8¦42.7 | 20.8¦42.3 | 20.9¦42.0 | 20.8¦42.5 | 20.9¦43.0 | 20.8¦42.9 | 21.0¦44.1 | 20.9¦43.4 | 20.9¦42.7 | 20.9¦45.7 | 20.9¦42.3 | 20.9¦42.6 | 21.0¦45.0 | 21.0¦42.4 | 20.9¦48.2 | 21.1¦42.3 | 21.0¦43.1 | 20.9¦43.1 | 20.9¦41.8 | 21.0¦43.9 | 21.0¦42.8 | 20.6¦42.5 | 20.0¦42.0 | 20.4¦43.0 | 20.7¦44.4 | 20.9¦53.2 | 20.9¦43.9 | 21.0¦47.4 | 21.0¦43.8 | 20.9¦43.3 | 20.9¦47.7 | 20.9¦42.6 | 20.9¦43.2 | 21.0¦43.6 | 20.2¦46.6 | 20.9¦42.2 | 21.0¦47.1 | 20.7¦45.4 | 21.1¦42.9 | 20.9¦47.8 | 21.0¦42.3 | 21.0¦47.5 | 21.1¦42.7 | 21.0¦56.3 | 18.8¦45.6 | 18.6¦49.6 | 20.9¦43.1 | 19.0¦41.8 | 19.8¦41.6 | 20.5¦42.0 | 20.7¦42.7 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.7 | 20.8¦42.1 | 20.9¦42.1 | 20.9¦45.4 | 20.8¦47.7 | 20.9¦42.5 | 20.9¦44.7 | 20.9¦42.6 | 20.8¦42.1 | 20.9¦42.4 | 20.7¦42.5 | 20.7¦41.7 | 20.8¦41.6 | 20.6¦41.2 | 20.8¦42.5 | 20.7¦41.5 | 20.6¦42.8 | 20.6¦43.2 | 20.6¦42.0 | 20.6¦41.5 | 20.5¦43.4 | 20.6¦42.9 | 20.6¦42.4 | 20.7¦41.8 | 20.6¦45.1 | 20.4¦41.3 | 20.4¦42.1 | 20.5¦41.9 | 20.5¦41.4 | 20.5¦42.2 | 20.5¦41.3 | 20.5¦42.2 | 20.4¦42.3 | 20.5¦41.4 | 20.4¦42.3 | 20.4¦42.0 | 20.4¦42.5 | 20.2¦42.8 | 20.3¦42.8 | 20.9¦42.3 | 21.1¦42.9 | 20.9¦42.8 | 20.2¦43.1 | 20.3¦41.5 | 18.4¦46.6 | 18.8¦53.1 | 18.7¦46.3 | 18.6¦45.5 | 18.6¦45.5 | 18.2¦41.3 | 19.0¦42.3 | 19.5¦44.4 | 16.5¦35.8 | 18.1¦41.0 | -1.9¦68.3
2026-01-14 09:58 | 20.8¦42.5 | 20.3¦41.9 | 20.1¦41.8 | 20.2¦42.4 | 20.0¦42.5 | 20.1¦41.9 | 20.9¦41.7 | 20.1¦41.6 | 20.0¦41.7 | 19.9¦41.6 | 20.0¦42.4 | 20.1¦41.8 | 20.1¦42.3 | 20.2¦42.6 | 20.0¦42.5 | 20.0¦42.5 | 20.2¦42.2 | 20.1¦42.3 | 20.0¦41.7 | 20.1¦41.0 | 20.1¦42.6 | 20.2¦42.2 | 20.3¦42.3 | 20.3¦41.9 | 20.3¦41.9 | 20.3¦42.1 | 20.4¦41.8 | 20.4¦43.0 | 20.6¦42.3 | 20.5¦42.6 | 20.7¦42.9 | 20.7¦43.4 | 20.7¦42.9 | 20.7¦41.0 | 20.6¦42.2 | 20.6¦45.7 | 20.5¦49.1 | 20.4¦42.4 | 20.3¦42.7 | 20.4¦42.9 | 20.4¦42.5 | 20.5¦42.8 | 20.6¦42.8 | 20.7¦42.8 | 20.0¦41.7 | 20.0¦41.8 | 20.2¦41.8 | 20.1¦41.4 | 20.0¦42.7 | 20.2¦40.2 | 20.9¦43.2 | 20.9¦43.0 | 20.8¦43.4 | 20.9¦40.2 | 20.9¦42.7 | 20.8¦42.5 | 20.8¦40.4 | 20.9¦50.3 | 20.7¦42.4 | 20.8¦42.7 | 20.8¦46.8 | 20.4¦45.9 | 20.2¦43.4 | 20.3¦40.2 | 20.2¦46.9 | 20.9¦42.7 | 21.0¦41.0 | 20.8¦41.4 | 20.8¦41.7 | 20.9¦41.9 | 20.8¦44.0 | 20.8¦42.6 | 20.7¦41.0 | 20.4¦42.8 | 20.1¦40.6 | 20.9¦44.0 | 20.1¦41.1 | 20.5¦42.6 | 20.7¦44.5 | 20.8¦41.3 | 20.9¦42.1 | 20.8¦44.1 | 20.7¦50.8 | 20.8¦42.0 | 20.7¦43.0 | 20.6¦43.0 | 20.7¦42.5 | 20.8¦42.4 | 20.8¦42.4 | 20.8¦42.1 | 20.8¦41.8 | 21.0¦40.2 | 20.8¦43.8 | 20.7¦42.9 | 20.6¦43.6 | 20.4¦42.7 | 20.8¦42.7 | 20.6¦43.1 | 20.4¦48.1 | 20.3¦43.9 | 20.8¦42.8 | 20.8¦42.2 | 20.9¦45.2 | 20.8¦42.6 | 20.8¦41.8 | 20.7¦44.6 | 20.9¦42.2 | 20.9¦42.8 | 21.0¦42.8 | 20.8¦42.3 | 20.8¦42.3 | 20.9¦41.8 | 20.8¦42.8 | 20.9¦43.0 | 20.8¦42.6 | 21.0¦43.7 | 20.9¦43.4 | 20.9¦42.7 | 20.9¦45.5 | 20.9¦42.3 | 20.9¦42.7 | 21.0¦44.9 | 21.0¦42.1 | 20.9¦48.8 | 21.1¦42.3 | 21.0¦42.8 | 20.9¦43.2 | 21.0¦42.3 | 21.0¦43.9 | 21.0¦42.8 | 20.6¦42.6 | 20.0¦41.7 | 20.4¦43.0 | 20.7¦44.3 | 20.9¦53.2 | 20.9¦43.9 | 21.0¦47.4 | 21.0¦43.7 | 20.9¦43.3 | 20.9¦47.9 | 20.9¦42.8 | 20.9¦43.0 | 21.0¦43.5 | 20.3¦47.7 | 20.8¦42.4 | 21.0¦47.4 | 20.7¦46.0 | 21.1¦43.1 | 20.9¦48.2 | 21.0¦42.5 | 21.0¦47.6 | 21.1¦42.7 | 21.0¦56.5 | 18.9¦45.7 | 18.6¦49.6 | 20.9¦43.2 | 19.2¦42.5 | 19.8¦42.3 | 20.5¦42.3 | 20.7¦42.7 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.9 | 20.8¦41.5 | 20.9¦41.9 | 20.9¦44.9 | 20.8¦47.6 | 20.9¦42.5 | 20.8¦44.2 | 20.9¦42.2 | 20.8¦41.8 | 20.9¦42.0 | 20.7¦41.7 | 20.7¦41.0 | 20.6¦40.9 | 20.5¦42.7 | 20.7¦41.8 | 20.6¦40.8 | 20.6¦42.3 | 20.6¦44.0 | 20.6¦41.3 | 20.6¦41.1 | 20.5¦42.5 | 20.6¦42.1 | 20.6¦41.7 | 20.7¦41.3 | 20.6¦44.7 | 20.4¦40.8 | 20.4¦41.4 | 20.4¦41.5 | 20.5¦41.1 | 20.5¦41.7 | 20.5¦40.9 | 20.5¦41.9 | 20.4¦41.8 | 20.5¦42.2 | 20.4¦42.0 | 20.4¦41.7 | 20.4¦41.9 | 20.1¦41.8 | 20.3¦43.4 | 20.9¦42.3 | 21.1¦42.8 | 20.9¦42.8 | 20.2¦42.8 | 20.3¦40.7 | 18.4¦46.7 | 18.8¦53.2 | 18.7¦46.3 | 18.6¦45.8 | 18.6¦45.5 | 18.2¦42.5 | 19.0¦43.1 | 19.5¦44.0 | 16.5¦36.0 | 18.2¦41.7 | -1.8¦68.2
2026-01-14 09:59 | 20.8¦42.3 | 20.2¦41.4 | 20.1¦41.4 | 20.2¦41.9 | 20.0¦42.0 | 20.1¦41.8 | 20.9¦42.2 | 20.1¦42.1 | 20.0¦42.1 | 19.9¦41.5 | 20.0¦43.0 | 20.1¦42.8 | 20.0¦42.4 | 20.1¦42.6 | 20.0¦42.3 | 20.1¦42.3 | 20.2¦42.1 | 20.1¦41.9 | 20.0¦42.4 | 20.1¦41.4 | 20.1¦42.3 | 20.1¦42.2 | 20.3¦42.6 | 20.2¦42.1 | 20.3¦42.1 | 20.3¦42.3 | 20.4¦42.0 | 20.4¦43.3 | 20.6¦42.3 | 20.5¦42.6 | 20.7¦43.0 | 20.7¦43.7 | 20.7¦42.9 | 20.7¦41.2 | 20.6¦42.1 | 20.6¦45.6 | 20.5¦49.1 | 20.4¦42.4 | 20.3¦42.6 | 20.4¦42.9 | 20.4¦42.6 | 20.5¦42.8 | 20.6¦42.9 | 20.7¦42.8 | 20.1¦42.5 | 20.0¦42.4 | 20.2¦41.3 | 20.1¦42.2 | 20.0¦42.3 | 20.2¦40.2 | 20.9¦43.2 | 20.9¦42.9 | 20.8¦43.3 | 20.9¦40.3 | 20.9¦42.7 | 20.8¦42.5 | 20.8¦40.4 | 20.9¦50.3 | 20.7¦42.1 | 20.8¦42.9 | 20.8¦46.8 | 20.5¦45.5 | 20.2¦42.7 | 20.3¦40.7 | 20.2¦45.9 | 20.9¦42.7 | 21.0¦40.8 | 20.8¦41.0 | 20.8¦41.9 | 20.9¦41.7 | 20.8¦44.2 | 20.8¦42.6 | 20.7¦40.9 | 20.4¦41.8 | 20.1¦40.0 | 20.9¦44.2 | 20.1¦40.4 | 20.5¦41.9 | 20.7¦44.5 | 20.8¦41.0 | 20.9¦42.0 | 20.8¦44.1 | 20.8¦50.8 | 20.8¦41.4 | 20.6¦42.4 | 20.6¦42.5 | 20.7¦42.0 | 20.8¦41.4 | 20.8¦42.2 | 20.8¦42.0 | 20.8¦42.1 | 21.0¦40.4 | 20.8¦43.9 | 20.7¦42.7 | 20.6¦43.5 | 20.4¦42.6 | 20.8¦42.7 | 20.6¦43.1 | 20.4¦48.2 | 20.3¦43.4 | 20.8¦42.9 | 20.8¦42.2 | 20.9¦45.2 | 20.8¦42.6 | 20.8¦41.8 | 20.7¦44.6 | 20.9¦42.5 | 20.9¦43.0 | 21.0¦43.2 | 20.8¦42.7 | 20.8¦42.6 | 20.9¦42.1 | 20.8¦43.0 | 20.9¦43.1 | 20.8¦43.1 | 20.9¦44.3 | 20.9¦43.9 | 20.8¦43.0 | 20.9¦46.0 | 20.9¦42.4 | 20.9¦42.8 | 21.0¦45.1 | 21.0¦42.7 | 20.9¦48.9 | 21.1¦42.8 | 21.0¦43.5 | 20.9¦43.3 | 21.0¦42.3 | 21.0¦44.0 | 21.0¦42.8 | 20.6¦42.5 | 20.1¦42.9 | 20.5¦43.3 | 20.7¦44.5 | 20.9¦53.3 | 20.9¦44.1 | 21.0¦47.5 | 21.0¦43.8 | 20.9¦43.2 | 20.9¦47.9 | 20.9¦42.6 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.8 | 20.4¦47.7 | 20.9¦42.6 | 20.9¦46.7 | 20.7¦45.6 | 21.1¦43.3 | 20.9¦48.3 | 21.0¦42.5 | 21.0¦47.5 | 21.1¦42.9 | 21.0¦56.6 | 18.9¦45.6 | 18.6¦49.3 | 20.9¦43.3 | 19.2¦41.9 | 19.9¦41.9 | 20.5¦42.5 | 20.7¦41.9 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.9 | 20.8¦42.3 | 20.9¦42.1 | 20.9¦45.4 | 20.7¦47.8 | 20.9¦42.5 | 20.8¦44.8 | 20.9¦42.7 | 20.7¦42.6 | 20.9¦42.5 | 20.6¦42.7 | 20.7¦42.1 | 20.7¦42.0 | 20.6¦42.7 | 20.7¦42.9 | 20.6¦41.8 | 20.6¦43.4 | 20.6¦44.2 | 20.5¦42.4 | 20.5¦42.1 | 20.4¦44.4 | 20.6¦43.3 | 20.6¦43.3 | 20.7¦42.0 | 20.6¦45.3 | 20.4¦42.0 | 20.4¦42.8 | 20.5¦42.4 | 20.5¦41.9 | 20.5¦42.7 | 20.5¦41.4 | 20.5¦42.8 | 20.4¦43.0 | 20.5¦41.5 | 20.4¦42.5 | 20.4¦42.4 | 20.5¦42.9 | 20.1¦43.0 | 20.3¦43.1 | 20.9¦42.5 | 21.1¦43.2 | 20.9¦43.1 | 20.2¦43.2 | 20.3¦42.4 | 18.4¦47.1 | 18.8¦53.3 | 18.7¦46.6 | 18.6¦45.9 | 18.6¦45.5 | 18.3¦42.5 | 19.0¦42.6 | 19.4¦43.9 | 16.5¦36.4 | 18.1¦40.9 | -1.8¦67.9
2026-01-14 10:00 | 20.8¦42.7 | 20.2¦41.8 | 20.1¦41.8 | 20.2¦42.2 | 20.1¦42.2 | 20.1¦42.2 | 20.9¦42.2 | 20.1¦41.7 | 20.0¦42.1 | 19.9¦42.1 | 20.0¦42.9 | 20.1¦42.5 | 20.1¦42.4 | 20.1¦42.3 | 20.0¦42.2 | 20.0¦42.2 | 20.2¦41.9 | 20.1¦41.8 | 20.1¦42.4 | 20.1¦41.5 | 20.1¦42.3 | 20.2¦42.6 | 20.3¦42.8 | 20.3¦42.6 | 20.4¦42.4 | 20.3¦42.7 | 20.4¦42.4 | 20.5¦43.3 | 20.6¦42.7 | 20.5¦43.0 | 20.7¦43.2 | 20.7¦43.6 | 20.7¦43.1 | 20.7¦41.2 | 20.6¦42.3 | 20.6¦45.3 | 20.5¦48.8 | 20.4¦42.2 | 20.3¦42.7 | 20.4¦42.9 | 20.4¦42.6 | 20.5¦42.9 | 20.6¦42.8 | 20.7¦43.0 | 20.1¦42.3 | 20.1¦42.4 | 20.2¦41.5 | 20.1¦42.1 | 20.0¦42.4 | 20.2¦40.5 | 20.9¦43.3 | 20.8¦42.9 | 20.8¦43.4 | 20.9¦40.2 | 20.9¦42.7 | 20.8¦42.5 | 20.8¦40.5 | 20.9¦50.2 | 20.7¦42.3 | 20.8¦42.7 | 20.8¦46.7 | 20.5¦45.7 | 20.2¦43.3 | 20.3¦40.5 | 20.2¦46.5 | 20.9¦42.7 | 21.0¦41.0 | 20.8¦41.4 | 20.8¦41.9 | 20.9¦42.2 | 20.8¦44.0 | 20.8¦42.5 | 20.7¦40.5 | 20.3¦42.2 | 20.1¦40.0 | 20.9¦44.4 | 20.0¦40.3 | 20.5¦41.7 | 20.7¦44.5 | 20.7¦41.5 | 20.9¦42.4 | 20.8¦44.3 | 20.7¦51.0 | 20.8¦41.9 | 20.6¦42.4 | 20.5¦42.2 | 20.6¦42.2 | 20.7¦41.9 | 20.8¦42.6 | 20.8¦42.2 | 20.8¦42.0 | 21.0¦40.2 | 20.8¦43.7 | 20.6¦42.6 | 20.6¦43.2 | 20.4¦42.4 | 20.8¦42.4 | 20.6¦43.0 | 20.4¦48.2 | 20.2¦43.5 | 20.8¦42.9 | 20.8¦42.3 | 20.9¦45.3 | 20.8¦42.6 | 20.8¦41.9 | 20.7¦44.8 | 20.9¦42.5 | 20.9¦43.3 | 21.0¦43.2 | 20.8¦42.7 | 20.8¦42.4 | 20.9¦42.4 | 20.8¦42.8 | 20.9¦43.3 | 20.8¦43.3 | 20.9¦44.4 | 20.9¦43.7 | 20.8¦43.1 | 20.9¦45.7 | 20.9¦42.5 | 20.9¦42.5 | 21.0¦45.3 | 21.0¦42.7 | 20.9¦48.6 | 21.1¦42.8 | 21.0¦43.5 | 20.9¦43.3 | 21.0¦41.7 | 21.0¦44.0 | 21.0¦42.8 | 20.6¦42.2 | 20.1¦41.1 | 20.5¦42.6 | 20.7¦44.1 | 20.9¦53.1 | 20.9¦43.9 | 21.0¦47.7 | 21.0¦43.9 | 20.9¦43.1 | 20.9¦47.9 | 20.9¦41.6 | 20.9¦43.5 | 21.0¦43.8 | 20.3¦46.5 | 20.9¦42.0 | 21.0¦47.4 | 20.7¦44.8 | 21.1¦43.1 | 20.9¦48.1 | 21.0¦42.5 | 21.0¦47.5 | 21.1¦42.9 | 21.0¦56.5 | 18.9¦45.4 | 18.6¦49.3 | 20.9¦43.3 | 19.1¦40.1 | 19.9¦41.1 | 20.5¦41.9 | 20.7¦42.2 | 20.9¦43.1 | 21.0¦43.8 | 20.8¦42.6 | 20.9¦42.4 | 20.9¦45.7 | 20.7¦48.1 | 20.9¦42.9 | 20.8¦45.2 | 20.9¦43.0 | 20.8¦42.7 | 20.9¦42.9 | 20.7¦43.0 | 20.7¦42.0 | 20.7¦41.6 | 20.6¦41.9 | 20.7¦42.7 | 20.6¦41.7 | 20.6¦43.5 | 20.6¦43.6 | 20.6¦42.6 | 20.6¦42.2 | 20.5¦43.3 | 20.6¦42.7 | 20.6¦43.3 | 20.7¦42.3 | 20.6¦45.6 | 20.4¦42.1 | 20.4¦42.8 | 20.5¦42.0 | 20.5¦42.1 | 20.5¦42.4 | 20.5¦41.9 | 20.5¦42.4 | 20.4¦42.5 | 20.5¦41.2 | 20.4¦42.7 | 20.4¦41.8 | 20.5¦41.9 | 20.2¦43.1 | 20.3¦42.4 | 20.9¦42.6 | 21.1¦43.2 | 20.9¦43.1 | 20.2¦43.3 | 20.3¦42.4 | 18.4¦47.0 | 18.8¦53.3 | 18.7¦46.3 | 18.6¦45.4 | 18.6¦45.6 | 18.3¦41.8 | 19.0¦42.1 | 19.4¦44.4 | 16.6¦37.2 | 18.1¦40.7 | -1.8¦67.6