## 温度分布特性-满载-2855
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12
2024-07-19 14:47 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.9
2024-07-19 14:48 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.9
2024-07-19 14:49 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 14:50 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 14:51 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 14:52 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 14:53 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 14:54 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 14:55 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 14:56 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 14:57 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 14:58 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 14:59 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:00 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:01 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:02 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:03 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:04 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:05 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:06 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:07 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:08 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:09 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:10 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8

## 制冷工作状况-满载-2864
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12
2024-07-19 15:00 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:01 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:02 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:03 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
2024-07-19 15:04 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:05 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:06 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:07 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:08 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:09 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:10 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:11 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:12 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:13 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:14 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:15 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:16 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:17 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:18 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:19 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:20 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8

## 断电或故障验证-满载-2856
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12
2024-07-19 15:10 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:11 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:12 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:13 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:14 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:15 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:16 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:17 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:18 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:19 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:20 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8

## 开关门验证-满载-2857
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12
2024-07-19 15:20 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:21 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:22 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8
2024-07-19 15:23 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7