## 温度分布特性-静态模拟性能验证-3205
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06
2024-11-13 13:24 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.0 | 27.0
2024-11-13 13:25 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0
2024-11-13 13:26 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0
2024-11-13 13:27 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0
2024-11-13 13:28 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0
2024-11-13 13:29 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0
2024-11-13 13:30 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:31 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:32 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:33 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:34 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:35 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:36 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:37 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:38 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:39 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:40 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0
2024-11-13 13:41 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:42 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:43 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:44 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:45 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:46 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:47 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:48 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:49 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:50 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:51 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:52 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:53 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:54 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:55 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:56 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:57 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:58 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 13:59 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.0 | 27.0
2024-11-13 14:00 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:01 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:02 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:03 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:04 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:05 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:06 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:07 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:08 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:09 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:10 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:11 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:12 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:13 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:14 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:15 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:16 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:17 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:18 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:19 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:20 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:21 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:22 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:23 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:24 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:25 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:26 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:27 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:28 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:29 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:30 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:31 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:32 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:33 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:34 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:35 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:36 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:37 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:38 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:39 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.0
2024-11-13 14:40 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:41 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:42 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:43 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:44 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:45 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:46 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:47 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:48 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:49 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:50 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:51 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:52 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:53 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:54 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:55 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:56 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:57 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:58 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 14:59 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:00 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:01 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:02 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:03 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:04 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:05 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:06 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:07 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:08 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:09 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:10 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:11 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:12 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:13 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:14 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:15 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:16 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:17 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:18 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:19 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:20 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:21 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:22 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:23 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:24 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:25 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:26 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:27 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:28 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:29 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:30 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:31 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:32 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:33 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:34 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:35 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:36 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:37 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:38 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:39 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:40 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:41 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:42 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:43 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:44 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:45 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:46 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:47 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:48 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:49 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:50 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 15:51 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:52 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:53 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:54 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:55 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:56 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:57 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:58 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 15:59 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:00 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:01 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:02 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:03 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:04 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:05 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:06 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:07 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:08 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:09 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:10 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:11 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:12 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:13 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:14 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:15 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:16 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:17 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:18 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:19 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:20 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:21 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:22 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:23 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:24 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:25 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:26 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:27 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:28 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:29 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:30 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:31 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:32 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:33 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:34 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:35 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:36 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:37 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:38 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 16:39 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:40 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:41 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:42 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:43 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:44 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:45 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:46 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:47 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:48 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:49 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:50 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:51 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:52 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:53 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:54 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:55 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:56 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:57 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:58 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 16:59 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:00 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:01 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:02 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:03 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:04 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:05 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:06 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:07 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:08 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:09 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:10 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:11 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:12 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:13 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:14 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:15 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:16 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:17 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:18 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:19 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:20 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:21 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:22 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:23 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:24 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:25 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:26 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:27 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:28 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:29 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:30 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:31 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:32 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:33 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:34 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:35 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:36 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:37 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:38 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:39 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:40 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:41 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:42 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:43 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:44 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:45 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:46 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:47 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 17:48 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:49 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:50 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:51 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:52 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:53 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:54 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:55 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:56 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:57 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:58 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 17:59 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:00 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:01 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:02 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:03 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:04 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:05 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:06 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:07 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:08 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:09 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:10 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:11 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:12 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:13 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:14 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:15 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:16 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:17 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:18 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:19 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:20 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1
2024-11-13 18:21 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:22 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:23 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:24 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:25 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:26 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:27 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:28 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:29 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:30 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:31 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:32 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:33 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:34 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:35 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:36 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:37 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:38 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:39 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:40 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.1
2024-11-13 18:41 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:42 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:43 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:44 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:45 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:46 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:47 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:48 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:49 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:50 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:51 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:52 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:53 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:54 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:55 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:56 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:57 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:58 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
2024-11-13 18:59 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:00 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:01 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:02 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:03 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:04 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:05 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:06 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:07 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:08 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:09 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:10 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:11 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:12 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:13 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:14 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:15 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:16 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:17 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:18 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:19 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:20 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:21 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:22 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:23 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
2024-11-13 19:24 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:25 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:26 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:27 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:28 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:29 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:30 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:31 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:32 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:33 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:34 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:35 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:36 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:37 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:38 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:39 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:40 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:41 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:42 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:43 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:44 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:45 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:46 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:47 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:48 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:49 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:50 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:51 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:52 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:53 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:54 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:55 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:56 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:57 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:58 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 19:59 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:00 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:01 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:02 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:03 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:04 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:05 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:06 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:07 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:08 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:09 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:10 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:11 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:12 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:13 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:14 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:15 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:16 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:17 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:18 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:19 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:20 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:21 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:22 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:23 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3
2024-11-13 20:24 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3

## 开箱-静态模拟性能验证-3206
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06
2024-11-13 21:25 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:26 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.3
2024-11-13 21:27 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.3
2024-11-13 21:28 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:29 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:30 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:31 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:32 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:33 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:34 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:35 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:36 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:37 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:38 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:39 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:40 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:41 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:42 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:43 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:44 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:45 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:46 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:47 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:48 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:49 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:50 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:51 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:52 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:53 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:54 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:55 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:56 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:57 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:58 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 21:59 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:00 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:01 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:02 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:03 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:04 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:05 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:06 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:07 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:08 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:09 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:10 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:11 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:12 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:13 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:14 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:15 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:16 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:17 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:18 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:19 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:20 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:21 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:22 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:23 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:24 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:25 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:26 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:27 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:28 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:29 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:30 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:31 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:32 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:33 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:34 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:35 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:36 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:37 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:38 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:39 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:40 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:41 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4
2024-11-13 22:42 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:43 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:44 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:45 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:46 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:47 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:48 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:49 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:50 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:51 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:52 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:53 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:54 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:55 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:56 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:57 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:58 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 22:59 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:00 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:01 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:02 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:03 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:04 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:05 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:06 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:07 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:08 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:09 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:10 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:11 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:12 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:13 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:14 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:15 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:16 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:17 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:18 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:19 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:20 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:21 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:22 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:23 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4
2024-11-13 23:24 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.4