## 风机工作状况-空载-3261
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10
2024-11-22 16:34 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.6 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:35 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.6 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:36 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:37 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:38 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:39 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:40 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:41 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:42 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:43 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:44 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:45 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:46 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:47 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:48 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:49 | 43.9 | 48.3 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:50 | 43.8 | 48.3 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.1 | 45.9 | 47.0
2024-11-22 16:51 | 43.8 | 48.3 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.6 | 45.1 | 45.9 | 47.0
2024-11-22 16:52 | 43.8 | 48.3 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.1 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:53 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.1 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:54 | 43.9 | 48.3 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:55 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:56 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:57 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:58 | 43.9 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:59 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:00 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:01 | 43.9 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:02 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:03 | 43.9 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:04 | 43.9 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:05 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 47.1 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:06 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 47.1 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:07 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:08 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:09 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:10 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2

## 温度分布验证-空载-3262
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10
2024-11-22 16:35 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.6 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:36 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:37 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:38 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:39 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:40 | 43.8 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:41 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:42 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:43 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:44 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:45 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:46 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.1
2024-11-22 16:47 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:48 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:49 | 43.9 | 48.3 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:50 | 43.8 | 48.3 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.1 | 45.9 | 47.0
2024-11-22 16:51 | 43.8 | 48.3 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.6 | 45.1 | 45.9 | 47.0
2024-11-22 16:52 | 43.8 | 48.3 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.1 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:53 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.1 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:54 | 43.9 | 48.3 | 45.6 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 47.1
2024-11-22 16:55 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:56 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:57 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:58 | 43.9 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 16:59 | 43.9 | 48.5 | 45.6 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.2 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:00 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2

## 断电或故障验证-空载-3263
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10
2024-11-22 17:00 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:01 | 43.9 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.8 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:02 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:03 | 43.9 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:04 | 43.9 | 48.6 | 45.8 | 47.2 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:05 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 47.1 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2

## 开关门验证-空载-3264
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10
2024-11-22 17:06 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 47.1 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:07 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:08 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:09 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2
2024-11-22 17:10 | 44.0 | 48.6 | 45.8 | 47.3 | 46.8 | 46.9 | 43.7 | 45.3 | 46.0 | 47.2