## 温度分布特性-满载-3172
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12
2024-10-31 09:11 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:12 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:13 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:14 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
2024-10-31 09:15 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:16 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:17 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:18 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:19 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:20 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:21 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:22 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:23 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.6
2024-10-31 09:24 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.6
2024-10-31 09:25 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
2024-10-31 09:26 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:27 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:28 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:29 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:30 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:31 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:32 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:33 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:34 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:35 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:36 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:37 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:38 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:39 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:40 | 21.5 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:41 | 21.5 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:42 | 21.5 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:43 | 21.5 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:44 | 21.5 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:45 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:46 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:47 | 21.3 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:48 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:49 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:50 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:51 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:52 | 21.2 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:53 | 21.2 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:54 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:55 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:56 | 21.4 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:57 | 21.4 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8
2024-10-31 09:58 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8
2024-10-31 09:59 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8
2024-10-31 10:00 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8
2024-10-31 10:01 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:02 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:03 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:04 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:05 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:06 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:07 | 21.7 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:08 | 21.7 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:09 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:10 | 21.6 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:11 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:12 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:13 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:14 | 21.4 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:15 | 21.4 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:16 | 21.3 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:17 | 21.3 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:18 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:19 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:20 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:21 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:22 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:23 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:24 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:25 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:26 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:27 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:28 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:29 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:30 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:31 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:32 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:33 | 21.3 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:34 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:35 | 21.4 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:36 | 21.5 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:37 | 21.5 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:38 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:39 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:40 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:41 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:42 | 21.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:43 | 21.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:44 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:45 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:46 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:47 | 21.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:48 | 21.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:49 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:50 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0
2024-10-31 10:51 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 10:52 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 10:53 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 10:54 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 10:55 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 10:56 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 10:57 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 10:58 | 21.7 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 10:59 | 21.6 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 11:00 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 11:01 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 11:02 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 11:03 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 11:04 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 22.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0
2024-10-31 11:05 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1
2024-10-31 11:06
2024-10-31 11:07
2024-10-31 11:08
2024-10-31 11:09
2024-10-31 11:10
2024-10-31 11:11
2024-10-31 11:12
2024-10-31 11:13
2024-10-31 11:14
2024-10-31 11:15
2024-10-31 11:16
2024-10-31 11:17
2024-10-31 11:18
2024-10-31 11:19
2024-10-31 11:20
2024-10-31 11:21
2024-10-31 11:22
2024-10-31 11:23
2024-10-31 11:24
2024-10-31 11:25
2024-10-31 11:26
2024-10-31 11:27
2024-10-31 11:28
2024-10-31 11:29
2024-10-31 11:30
2024-10-31 11:31
2024-10-31 11:32
2024-10-31 11:33
2024-10-31 11:34
2024-10-31 11:35
2024-10-31 11:36
2024-10-31 11:37
2024-10-31 11:38
2024-10-31 11:39
2024-10-31 11:40
2024-10-31 11:41
2024-10-31 11:42
2024-10-31 11:43
2024-10-31 11:44
2024-10-31 11:45
2024-10-31 11:46
2024-10-31 11:47
2024-10-31 11:48
2024-10-31 11:49
2024-10-31 11:50
2024-10-31 11:51
2024-10-31 11:52
2024-10-31 11:53
2024-10-31 11:54
2024-10-31 11:55
2024-10-31 11:56
2024-10-31 11:57
2024-10-31 11:58
2024-10-31 11:59
2024-10-31 12:00
2024-10-31 12:01
2024-10-31 12:02
2024-10-31 12:03
2024-10-31 12:04
2024-10-31 12:05
2024-10-31 12:06
2024-10-31 12:07
2024-10-31 12:08
2024-10-31 12:09
2024-10-31 12:10
2024-10-31 12:11
2024-10-31 12:12
2024-10-31 12:13
2024-10-31 12:14
2024-10-31 12:15
2024-10-31 12:16
2024-10-31 12:17
2024-10-31 12:18
2024-10-31 12:19
2024-10-31 12:20
2024-10-31 12:21
2024-10-31 12:22
2024-10-31 12:23
2024-10-31 12:24
2024-10-31 12:25
2024-10-31 12:26
2024-10-31 12:27
2024-10-31 12:28
2024-10-31 12:29
2024-10-31 12:30
2024-10-31 12:31
2024-10-31 12:32
2024-10-31 12:33
2024-10-31 12:34
2024-10-31 12:35
2024-10-31 12:36
2024-10-31 12:37
2024-10-31 12:38
2024-10-31 12:39
2024-10-31 12:40
2024-10-31 12:41
2024-10-31 12:42
2024-10-31 12:43
2024-10-31 12:44
2024-10-31 12:45
2024-10-31 12:46
2024-10-31 12:47
2024-10-31 12:48
2024-10-31 12:49
2024-10-31 12:50
2024-10-31 12:51
2024-10-31 12:52
2024-10-31 12:53
2024-10-31 12:54
2024-10-31 12:55
2024-10-31 12:56
2024-10-31 12:57
2024-10-31 12:58
2024-10-31 12:59
2024-10-31 13:00
2024-10-31 13:01
2024-10-31 13:02
2024-10-31 13:03
2024-10-31 13:04
2024-10-31 13:05
2024-10-31 13:06
2024-10-31 13:07
2024-10-31 13:08
2024-10-31 13:09
2024-10-31 13:10
2024-10-31 13:11
2024-10-31 13:12
2024-10-31 13:13
2024-10-31 13:14
2024-10-31 13:15
2024-10-31 13:16
2024-10-31 13:17
2024-10-31 13:18
2024-10-31 13:19
2024-10-31 13:20
2024-10-31 13:21
2024-10-31 13:22
2024-10-31 13:23
2024-10-31 13:24
2024-10-31 13:25
2024-10-31 13:26
2024-10-31 13:27
2024-10-31 13:28
2024-10-31 13:29
2024-10-31 13:30
2024-10-31 13:31
2024-10-31 13:32
2024-10-31 13:33
2024-10-31 13:34
2024-10-31 13:35
2024-10-31 13:36
2024-10-31 13:37
2024-10-31 13:38
2024-10-31 13:39
2024-10-31 13:40
2024-10-31 13:41
2024-10-31 13:42
2024-10-31 13:43
2024-10-31 13:44
2024-10-31 13:45
2024-10-31 13:46
2024-10-31 13:47
2024-10-31 13:48
2024-10-31 13:49
2024-10-31 13:50
2024-10-31 13:51
2024-10-31 13:52
2024-10-31 13:53
2024-10-31 13:54
2024-10-31 13:55
2024-10-31 13:56
2024-10-31 13:57
2024-10-31 13:58
2024-10-31 13:59
2024-10-31 14:00
2024-10-31 14:01
2024-10-31 14:02
2024-10-31 14:03
2024-10-31 14:04
2024-10-31 14:05
2024-10-31 14:06
2024-10-31 14:07
2024-10-31 14:08
2024-10-31 14:09
2024-10-31 14:10
2024-10-31 14:11
2024-10-31 14:12
2024-10-31 14:13
2024-10-31 14:14
2024-10-31 14:15
2024-10-31 14:16
2024-10-31 14:17
2024-10-31 14:18
2024-10-31 14:19
2024-10-31 14:20
2024-10-31 14:21
2024-10-31 14:22
2024-10-31 14:23
2024-10-31 14:24
2024-10-31 14:25
2024-10-31 14:26
2024-10-31 14:27
2024-10-31 14:28
2024-10-31 14:29
2024-10-31 14:30
2024-10-31 14:31
2024-10-31 14:32
2024-10-31 14:33
2024-10-31 14:34
2024-10-31 14:35
2024-10-31 14:36
2024-10-31 14:37
2024-10-31 14:38
2024-10-31 14:39
2024-10-31 14:40
2024-10-31 14:41
2024-10-31 14:42
2024-10-31 14:43
2024-10-31 14:44
2024-10-31 14:45
2024-10-31 14:46
2024-10-31 14:47
2024-10-31 14:48
2024-10-31 14:49
2024-10-31 14:50
2024-10-31 14:51
2024-10-31 14:52
2024-10-31 14:53
2024-10-31 14:54
2024-10-31 14:55
2024-10-31 14:56
2024-10-31 14:57
2024-10-31 14:58
2024-10-31 14:59
2024-10-31 15:00
2024-10-31 15:01
2024-10-31 15:02
2024-10-31 15:03
2024-10-31 15:04
2024-10-31 15:05
2024-10-31 15:06
2024-10-31 15:07
2024-10-31 15:08
2024-10-31 15:09
2024-10-31 15:10
2024-10-31 15:11
2024-10-31 15:12
2024-10-31 15:13
2024-10-31 15:14
2024-10-31 15:15
2024-10-31 15:16
2024-10-31 15:17
2024-10-31 15:18
2024-10-31 15:19
2024-10-31 15:20
2024-10-31 15:21
2024-10-31 15:22
2024-10-31 15:23
2024-10-31 15:24
2024-10-31 15:25
2024-10-31 15:26
2024-10-31 15:27
2024-10-31 15:28
2024-10-31 15:29
2024-10-31 15:30
2024-10-31 15:31
2024-10-31 15:32
2024-10-31 15:33
2024-10-31 15:34
2024-10-31 15:35
2024-10-31 15:36
2024-10-31 15:37
2024-10-31 15:38
2024-10-31 15:39
2024-10-31 15:40
2024-10-31 15:41
2024-10-31 15:42
2024-10-31 15:43
2024-10-31 15:44
2024-10-31 15:45
2024-10-31 15:46
2024-10-31 15:47
2024-10-31 15:48
2024-10-31 15:49
2024-10-31 15:50
2024-10-31 15:51
2024-10-31 15:52
2024-10-31 15:53
2024-10-31 15:54
2024-10-31 15:55
2024-10-31 15:56
2024-10-31 15:57
2024-10-31 15:58
2024-10-31 15:59
2024-10-31 16:00
2024-10-31 16:01
2024-10-31 16:02
2024-10-31 16:03
2024-10-31 16:04
2024-10-31 16:05
2024-10-31 16:06
2024-10-31 16:07
2024-10-31 16:08
2024-10-31 16:09
2024-10-31 16:10
2024-10-31 16:11
2024-10-31 16:12
2024-10-31 16:13
2024-10-31 16:14
2024-10-31 16:15
2024-10-31 16:16
2024-10-31 16:17
2024-10-31 16:18
2024-10-31 16:19
2024-10-31 16:20
2024-10-31 16:21
2024-10-31 16:22
2024-10-31 16:23
2024-10-31 16:24
2024-10-31 16:25
2024-10-31 16:26
2024-10-31 16:27
2024-10-31 16:28
2024-10-31 16:29
2024-10-31 16:30
2024-10-31 16:31
2024-10-31 16:32
2024-10-31 16:33
2024-10-31 16:34
2024-10-31 16:35
2024-10-31 16:36
2024-10-31 16:37
2024-10-31 16:38
2024-10-31 16:39
2024-10-31 16:40
2024-10-31 16:41
2024-10-31 16:42
2024-10-31 16:43
2024-10-31 16:44
2024-10-31 16:45
2024-10-31 16:46
2024-10-31 16:47
2024-10-31 16:48
2024-10-31 16:49
2024-10-31 16:50
2024-10-31 16:51
2024-10-31 16:52
2024-10-31 16:53
2024-10-31 16:54
2024-10-31 16:55
2024-10-31 16:56
2024-10-31 16:57
2024-10-31 16:58
2024-10-31 16:59
2024-10-31 17:00
2024-10-31 17:01
2024-10-31 17:02
2024-10-31 17:03
2024-10-31 17:04
2024-10-31 17:05
2024-10-31 17:06
2024-10-31 17:07
2024-10-31 17:08
2024-10-31 17:09
2024-10-31 17:10
2024-10-31 17:11
2024-10-31 17:12
2024-10-31 17:13
2024-10-31 17:14
2024-10-31 17:15
2024-10-31 17:16
2024-10-31 17:17
2024-10-31 17:18
2024-10-31 17:19
2024-10-31 17:20
2024-10-31 17:21
2024-10-31 17:22
2024-10-31 17:23
2024-10-31 17:24
2024-10-31 17:25
2024-10-31 17:26
2024-10-31 17:27
2024-10-31 17:28
2024-10-31 17:29
2024-10-31 17:30
2024-10-31 17:31
2024-10-31 17:32
2024-10-31 17:33
2024-10-31 17:34
2024-10-31 17:35
2024-10-31 17:36
2024-10-31 17:37
2024-10-31 17:38
2024-10-31 17:39
2024-10-31 17:40

## 开关门验证-满载-3174
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12
2024-10-31 09:11 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:12 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:13 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:14 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
2024-10-31 09:15 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:16 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:17 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:18 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:19 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:20 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:21 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:22 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:23 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.6
2024-10-31 09:24 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.6
2024-10-31 09:25 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
2024-10-31 09:26 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:27 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:28 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:29 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:30 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:31 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:32 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:33 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:34 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:35 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:36 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:37 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:38 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:39 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:40 | 21.5 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:41 | 21.5 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:42 | 21.5 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:43 | 21.5 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:44 | 21.5 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:45 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:46 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:47 | 21.3 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:48 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:49 | 21.2 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:50 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:51 | 21.1 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:52 | 21.2 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:53 | 21.2 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:54 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:55 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:56 | 21.4 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
2024-10-31 09:57 | 21.4 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8
2024-10-31 09:58 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8
2024-10-31 09:59 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8
2024-10-31 10:00 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8
2024-10-31 10:01 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:02 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:03 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:04 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:05 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:06 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:07 | 21.7 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:08 | 21.7 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:09 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:10 | 21.6 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:11 | 21.6 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:12 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:13 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:14 | 21.4 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:15 | 21.4 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:16 | 21.3 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:17 | 21.3 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:18 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:19 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
2024-10-31 10:20 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:21 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:22 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:23 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:24 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:25 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9
2024-10-31 10:26 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:27 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:28 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:29 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:30 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:31 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:32 | 21.3 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:33 | 21.3 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:34 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:35 | 21.4 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:36 | 21.5 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:37 | 21.5 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:38 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:39 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2024-10-31 10:40 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9

## 断电或故障验证-满载-3173
时间 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12
2024-10-31 09:15 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:16 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7
2024-10-31 09:17 | 21.0 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7